РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КурганскАЯ областЬ

Администрация Каргапольского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   11. 06.2021 г.  № 422

р.п. Каргаполье

Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского района

к отопительному периоду 2021-2022 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103,  методическими рекомендациями по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду, утвержденными Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 г. № 314 Администрация Каргапольского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского района к отопительному периоду 2021-2022 гг. согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского района согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг. согласно  приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить график проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского района согласно  приложению 4 к настоящему постановлению.

5.   Утвердить перечень теплоснабжающих организаций и потребителей  тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2021 – 2022 гг. согласно  приложению 4 к настоящему постановлению.

6. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации Каргапольского района.

7.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на   первого заместителя Главы  Каргапольского района по строительству, ЖКХ, промышленности, транспорту, связи, сельскому и лесному хозяйству Новоселова С.Л.

Глава Каргапольского района                                                               С.Н. Князев

Приложение № 1 к постановлению Администрации Каргапольского района от                                                                                             11.06.2021 г. № 422  «Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского района к отопительному периоду 2021-2022 гг.»

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей

тепловой энергии на территории Каргапольского района

к отопительному периоду 2021-2022 гг.

I. Общие положения

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг. (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному сезону теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования Каргапольский район.

2. Проверка осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной постановлением Администрации Каргапольского района.

3. Проверка проводится на предмет выполнения требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 и методическими рекомендациями по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду, утвержденными Федеральной службой  по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 г. № 314.

4. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводят осмотр объектов проверки.

5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду.

II. Объекты, подлежащие проверке

1. Проверка осуществляется в отношении следующих объектов:

1.1. Теплоснабжающие организации:

- ООО «Долговский теплосервис»;

- ООО «Кособродский тепловодоканал»;

- ООО «Юпитер»;

- ООО «ТЕПЛО РЕСУРС»

- ГУ Житниковский детский дом;

- ГБУ «Каргапольский психоневрологический интернат».

- ФГБОУ ВО «Курганская Государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С.Мальцева»  Чашинский колледж

1.2. Потребителей тепловой энергии:

- объекты социальной сферы, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта;

- жилищный фонд многоквартирных домов, заключившие в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией;

- другие потребители, заключившие договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией на территории муниципальных образований Каргапольского района.

III. Сроки проведения проверки

1. Срок проведения проверки источников теплоснабжения, тепловых сетей муниципальных образований, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского района определен периодом с 01 сентября по 30 сентября 2021 года.

При проверке проверить:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических

регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций

для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и

канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их

материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации

теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и

прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических

условий.

Документы, проверяемые в ходе проведения проверки:

- Акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

- План ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду.

- Акты выполненных работ по подготовке к отопительному периоду.

- Акты поверки приборов учета, потребляемых энергоресурсов.

- Акты ввода в работу приборов учета перед отопительным периодом.

- Справка об отсутствии задолженности за поставленную тепловую энергию.

- Приказ о назначении членов ремонтной бригады.

- Акт испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

IV. Сроки выдачи паспортов готовности к отопительному периоду

1. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) выдается Администрацией Каргапольского района, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок.

2. Установить сроки выдачи паспортов готовности к работе в отопительный период:

- 15 сентября 2021 года – для потребителей тепловой энергии;

- 01 ноября  2021 года – для теплоснабжающих организаций;

- 15 ноября 2021 года  – для муниципальных образований.

Управляющий делами Администрации

Каргапольского района                                                                                         С.Н. Рогалева

Приложение 2 к постановлению Администрации Каргапольского района от 11.06.2021 г. № 422        «Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского района к отопительному периоду 2021-2022 гг.»

Состав комиссии муниципального образования Каргапольский район по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.

1. Председатель комиссии - Первый заместитель Главы  Каргапольского района по строительству, ЖКХ, промышленности, транспорту,  связи, сельскому и лесному хозяйству                                                                    С.Л. Новоселов.

2. Заместитель председателя комиссии - руководитель отдела ЖКХ, электро- и газоснабжения Администрации Каргапольского района А.Г.  Москвин.

3. Члены комиссии:

- главы муниципальных образований поселений Каргапольского района (по согласованию);

- представители теплоснабжающих организаций Каргапольского района (по согласованию);

- представители потребителей тепловой энергии на территории муниципальных образований Каргапольского района (по согласованию);

- представители Государственной жилищной инспекции Курганской области (по согласованию);

- представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию).

Управляющий делами Администрации

Каргапольского района                                                                                         С.Н. Рогалева

Приложение 3 к постановлению Администрации Каргапольского района от 11.06.2020 г. № 422          «Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского района к отопительному периоду 2021-2022 гг.»

Положение

о комиссии муниципальных образований Каргапольского района по проведению проверки готовности к отопительному периоду

1.Общие положения

1.1. Комиссия по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг. теплоснабжающих организаций и жилищного фонда создается постановлениями муниципальных образований Каргапольского района  для проверки выполнения требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим положением.

1.3. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований

по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

2. Основными задачами Комиссии являются:

2.1. Оценка готовности к отопительному сезону путем проведения проверок готовности к отопительному сезону теплоснабжающих организаций  и потребителей тепловой энергии.

2.2. Оформление акта проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

2.3. Составление паспорта готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

3. Права Комиссии

Для выполнения возложенных на нее задач Комиссия имеет право:

3.1. Проверки выполнения требований установленных Главой III «Правил оценки готовности к отопительному периоду» теплоснабжающих организаций.

3.2. Проверки выполнения требований установленных главой IV «Правил оценки готовности к отопительному периоду» по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии.

3.3. При наличии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

4. Состав Комиссии

4.1. Состав комиссии утверждается постановлением Главы Администрации Каргапольского района.

4.2. Работа комиссии осуществляется согласно «Графику проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг. теплоснабжающих организаций и жилищного фонда».

4.3. В целях проведения проверки теплоснабжающих организаций в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

4.4. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав комиссии могут включаться по согласованию представители жилищной инспекции и представители теплоснабжающих организаций, к тепловым сетям которой непосредственно подключены потребители тепловой энергии.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду.

5.2. Руководство комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.

Управляющий делами Администрации

Каргапольского района                                                                                         С.Н. Рогалева

Приложение 4 к постановлению Администрации Каргапольского района от   11.06.2020 г. № 422      «Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского района к отопительному периоду 2021-2022 гг.»

ГРАФИК

проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг. объектов,

подлежащих проверке

1

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие предприятия | 5 ед. | 01-30 сентября 2021 г. | В соответствии с п.3 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 |
| 2 | Объекты бюджетной и социальной сферы | 113 ед. | 01.09.2021- 14.09.2021 | В соответствии с п.4 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 |
| 3 | Жилищный фонд | 105 ед. | 01.09.2021- 14.09.2021 | В соответствии с п.4 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 |

Управляющий делами Администрации

Каргапольского района                                                                                         С.Н. Рогалева

Приложение 5 к постановлению Администрации Каргапольского района от 11.06.2021 г. № 422    «Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского района к отопительному периоду 2021-2022 гг.»

Перечень теплоснабжающих организаций и потребителей  тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2021– 2022 гг.

| № п/п | Наименование поселения | Теплоснабжающие организации | Потребители тепловой энергии | Населенные пункты входящие в состав поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Банниковский сельсовет | ООО «Кособродский тепловодоканал» | 1. МКОУ «Деулинская ООШ» 2. МКДОУ «Деулинский детский сад» 3. Деулинский ФАП 4. МКУК «Деулинский КДЦ» 5. Деулинский МППО | 1. Село Большое Банниково 2. Деревня Малое Банниково 3. Деревня Деулина 4. Деревня Салтосарайская |
| 2 | Бахаревский сельсовет | ООО «Долговский теплосервис» | 1. МКОУ «Малышевский детский сад» 2. ФМКУК «Малышевское МСКО» 3. Малышевское здание Администрации. | 1. Село Малышева 2. Село Бахарево 3. Деревня Мурзина |
| 3 | Вяткинский сельсовет | ООО «Долговский теплосервис» | 1. МКОУ «Вяткинская ООШ» 2. МКДОУ «Вяткинский детский сад» 3. МКУК «Вяткинский СДК» 4. Здание Вяткинского сельсовета 5. МКД ул. Ленина,22 6. МКД ул. Ленина,31 7. Вяткинский ФАП | 1. Село Вяткино 2. Деревня Воронова 3. Деревня Володина 4. Деревня Шахматова 5. Поселок Красный Бор |
| 4 | Долговский сельсовет | ООО «Долговский теплосервис» | 1. МКОУ «Долговская СОШ» 2. МКДОУ детский сад «Теремок» 3. МКУК «Долговский КДЦ МСКО» 4. Долговский ФАП 5. Муниципальный пост пожарной охраны (МППО) с. Долговское 6.МКОУ «Окуневская ООШ» 7. МКДОУ «Окуневский детский сад» 8. МКУК «Окуневское КДО» 9. Окуневский ФАП 10. Муниципальный пост пожарной охраны МППО с. Окуневское 11. МКД ул. Школьная, д.43 | 1. Село Долговское 2. Деревня Жарникова 3. Село Окуневское 4. Деревня Заозерная 5. Деревня Игнатьева 6. Деревня Скоробогатова 7. Деревня Суханова 8. Село Соколово 9 Деревня Луговая 10. Деревня Чапаева |
| 5 | Журавлёвский сельсовет | ООО «Долговский теплосервис» | 1. МКОУ «Журавлевская СОШ» 2. МКДОУ «Журавлевский детский сад» 3. МКУК «МСКО «Журавлевский клуб» 4. Журавлевский ФАП 5. Здание Журавлевского с/с 6. Муниципальный пост пожарной охраны МППО 7. Бакланский ФАП 8. Бакланский клуб | 1. Село Журавлево 2. Село Бакланское 3. Деревня Барсукова 4. Деревня Жилина 5. Деревня Одина |
| 6 | Зауральский сельсовет | ООО «Долговский теплосервис» | 1. МКОУ «Зауральская НОШ» 2. МКДОУ «Зауральский детский сад» | 1. Село Зауральское 2. Деревня Вишневка 3. Деревня Лесное 4. Деревня Орловка 5. Деревня Шуткино |
| 7 | Майский сельсовет | ООО «Долговский теплосервис» | 1. МКОУ «Майская СОШ» 2. МКДОУ «Майский детский сад» 3. МКУК «Майский ДК» 4. Майский ФАП 5. МКД ул. Ленина Д.5 6. МКД ул. Ленина Д.7 7. МКД ул. Ленина Д.17 8. МКД ул. Вокзальная Д.10а 9. МКД Вокзальная Д. 11 10. Зауральцевский ДК | 1. Поселок Майский 2. Деревня Бобылева 3. Деревня Березовка 4. Поселок Ватолино 5. Деревня Заречье 6. Поселок Каргаполье 7. Деревня Комсомольская 8. Деревня Ударник |
| 8 | Осиновский сельсовет | ООО «Долговский теплосервис» | 1. МКОУ «Осиновская ООШ» 2. МКДОУ «Осиновский детский сад» 3. МКУК «Осиновское КДЦ» 4. Осиновский ФАП 5. Здание Осиновского сельсовета 6. ОПС Осиновское отделение почтовой связи 7. МКД ул. Молодежная Д 1. | 1. Село Осиновское 2. Деревня Колмогорова 3. Деревня Предеина |
| 9 | Сосновский сельсовет | ООО «Юпитер» | 1. МКОУ «Сосновская ООШ» 2. МКДОУ «Сосновский детский сад» 3. МКУК «Сосновское КДО» 4. Сосновский ФАП 5. Многоквартирные дома 7 шт. 6. ФГКУ комбинат «Комсомолец» | 1. Село Сосновка 2. Поселок Окуневка 3. Поселок Первомайский |
| 10 | Тагильский сельсовет | 1. ООО «Долговский теплосервис» 2. ГБУ «Каргапольский психорневрологический интернат» | 1. МКОУ «Тагильская СОШ» 2. МКДОУ детский сад «Березка» 3. МКУК «Тагильское КДО» 4. Тагильский ФАП 5. Здание Тагильского сельсовета 6. МКУ «Санаторный оздоровительный лагерь «Лесная республика» 7. Многоквартирные дома 3 шт. 8. ГБУ «Каргапольский психорневрологический интернат» | 1. Село Тагильское 2. Поселок Дачный 3. Поселок Ключи 4. Деревня Черепанова 5. Деревня Шляпникова |
| 11 | Твердышский сельсовет | ООО «Кособродский тепловодоканал» | 1. МКОУ «Твердышская начальная школа – детский сад» 2. МКУК «Твердышский КД 3. Твердышский ФАП | 1. Поселок Твердыш 2. Поселок Шадринский |
| 12 | Усть-Миасский сельсовет | ООО «Долговский теплосервис» | 1. МКОУ «Усть-Миасская ООШ» 2. МКДОУ «Усть-Миасский детский сад» 3. .МКУК «Усть-Миасское СДК» 4. Усть-Миасский ФАП 5. МКД 2 шт. | 1. Село Усть-Миасское 2. Деревня Воденникова 3. Деревня Липнягова |
| 13 | Чашинский сельсовет | ООО «Кособродский тепловодоканал» Чашинский государственный аграрно- технологический колледж -филиала ФГБОУ ВПО «Курганская ГСХА им Т.С. Мальцева» 3. ООО «Долговский теплосервис» 4. ГКУ «Житниковский детский дом» | 1. МКОУ «Чашинская СОШ» 2. МКДОУ «Чашинский детский сад» 3. МОУДОД «Чашинская школа искусств» 4. Здание Чашинского сельсовета 5. .МКУК «Спартак» 6. Чашинский государственный аграрно- технологический колледж -филиала ФГБОУ ВПО «Курганская ГСХА им Т.С. Мальцева» 7. Чашинская участковая больница 8. МКД – 9 шт. 9. МКОУ «Брылинская СОШ» 10. МКУК «Брылинский СДК» 11. Брылинский ФАП 12. МКОУ «Житниковская СОШ» 13. МКДОУ «Житниковский детский сад» 14. МКУК «Житниковский СДК» 15. Муниципальный пост пожарной охраны (МППО) 16. Житниковский детский дом 17. МКОУ «Новоиковская начальная школа – детский сад» 18. МКУК «Новоиковское КДО» 19. Новоиковской ФАП 20. МКОУ «Северная начальная школа – детский сад» 21. МКУК «Северное КДО» 22. Общежитие Чашинского филиала ФГБОУ ВО Курганская ГСХА 23. Здание Администрации Новоиковского с/с 24. Здание администрации Брылинского с/с | 1. Село Чаши 2. Деревня Заря 3. Деревня Иткуль 4. Деревня Расковалова 5. Деревня Рощино 6. Деревня Рыбная 7. Село Брылино 8. Деревня Мамонова 9. Деревня Савина 10. Село Житниковское 11. Деревня Асямолова 12. Деревня Жикина 13. Деревня Тукманное 14. Село Пустуево 15. Деревня Чемякина 16. Село Новоиковское с 17. Деревня Новая Никольская 18. Село Локти 19. Деревня Северная 20. Деревня Белоусова 21. Деревня Бралгина |
| 14 | Рабочий поселок Каргаполье | ООО «ТЕПЛО РЕСУРС» | 1. МКОУ «Каргапольская СОШ № 4» 2. МКОУ «Каргапольская НОШ № 3» 3. МКДОУ детский сад «Колосок» общеразвивающего вида р.п.Каргаполье 4. МКДОУ детский сад«Ромашка» комбинированного вида р.п.Каргаполье 5. МКДОУ детский сад «Золотой ключик» р.п.Каргаполье 6. МКДОУ детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида 7. МКДОУ детский сад «Светлячок» 8. МКДОУ детский сад «Незабудка» 9. МКОУ ДОД «ДЮЦ «Радуга» р.п.Каргаполье 10. МКУ ОД «ДЮСШ» им. К.С. Стрекаловских 11. Школа – интернат 8 вида 12. Каргапольский районный музей 13. Кинотеатр 14. Центральная районная библиотека 15. Детская школа искусств 16. Районный досуговый центр 17. МКД - 50 шт. 18. ПУ-23 | 1. Рабочий поселок Каргаполье 2. Деревня Мишагина д 3. Деревня Нечунаева д 4. Деревня Храмова д 5. Деревня Шабарчина |
| 15 | Рабочий поселок Красный Октябрь | ООО «Кособродский тепловодоканал» | 1. МКОУ «Краснооктябрьская СОШ» 2. МКДОУ «Краснооктябрьский детский сад» 4. МКОУ «Краснооктябрьская театральная школа» 5. Здание Краснооктябрьского поссовета 5. МКУК «Краснооктябрьское КСДЦ» 6. ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум» 7. Краснооктябрьское отделение поликлиники ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. Рокиной» 8. МКД – 7 шт. | 1. Рабочий поселок Красный Октябрь |

Управляющий делами Администрации

Каргапольского района                                                                                         С.Н. Рогалева