РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КурганскАЯ областЬ

Администрация Каргапольского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.08.2024 г. № 952

р.п. Каргаполье

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Каргапольского муниципального округа на 2024 - 2030 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2022 г. № 2253 «Об утверждении Правил предоставления публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» Администрация Каргапольского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каргапольского муниципального округа на  2024 - 2030 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном листке «Вестник Каргапольского муниципального округа» разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Каргапольского муниципального округа Курганской области.

3.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на   первого заместителя Главы Каргапольского муниципального округа по строительству, ЖКХ и развитию территорий.

Глава Каргапольского муниципального округа                                          Е.Е. Ленков

Приложение к постановлению Администрации                                            Каргапольского муниципального округа                                                                               от 02.08.2024 г. № 952 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каргапольского муниципального округа на  2024 - 2030 годы»

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каргапольского муниципального округа на 2024 – 2030 годы

# 2024

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАРГАПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2024 - 2030 ГОДЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каргапольского муниципального округа на 2024 – 2030 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно - правовая база для разработки Программы | 1. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ; 2. Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 08. 12.2022 г. № 2253 «Об утверждении Правил предоставления публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Каргапольского муниципального округа Курганской области |
| Основные разработчики Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Каргапольского муниципального округа Курганской области |
| Исполнители Программы | Администрация Каргапольского муниципального округа, предприятия коммунального комплекса (по согласованию) |
| Цель Программы | Улучшение социально-экономических условий жизни населения Каргапольского муниципального округа Курганской области путем повышения уровня обеспечения бесперебойного снабжения жилищно-коммунальными услугами населения; - обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования на 2024 - 2030 годы. |
| Задачи Программы | 1. Расширение централизованных систем теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения на территории Каргапольского муниципального округа Курганской области. 2. Обеспечение надежного бесперебойного теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. 3. Создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных источников финансирования для дальнейшего развития систем коммунальной инфраструктуры. 4. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 5. Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства. 6. Внедрение современных энергосберегающих технологий производства. |
| Целевые показатели | К концу отчетного периода планируется достижение следующих основных целевых показателей: - увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг; - увеличение протяженности замены инженерных сетей; - снижение аварийности коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки реализации Программы | Период реализации Программы: 2024 - 2030 годы. Реализация Программы будет осуществляться без деления на этапы |
| Ожидаемые результаты | 1. Реализация государственной политики по обеспечению населения Каргапольского района Курганской области бесперебойным (безаварийным) централизованным теплоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением. 2. Увеличение количества населенных пунктов Каргапольского муниципального округа обеспеченных безаварийной работой систем централизованного теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. 3. Улучшение качества теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для населения до существующих нормативов. 4. Сокращение потерь в системах теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. 5. Формирование условий для привлечения частных инвестиций в сектор теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 6. Создание новых рабочих мест. |
| Источники финансирования Программы | Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета (в рамках предоставленных бюджетных обязательств на соответствующий финансовый и плановый периоды) (по согласованию), бюджета Курганской области, бюджета Каргапольского муниципального округа, ресурсоснабжающих организаций/внебюджетных источников (по согласованию). |
| Объемы финансирования Программы по годам | - Общий объем финансирования Программы составит - - 1 014,54 млн. рублей*, в т.ч.: 2024 год - 26,447 млн. рублей; 2025 год - 67,656 млн. рублей; 2026 год - 44,255 млн. рублей; 2027 год - 199,174 млн. рублей; 2028 год - 27,009 млн. рублей; 2029 год - 155,000 млн. рублей; 2030 год - 495,000 млн. рублей. - Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней. |
| Контроль за реализацией Программы | Администрация Каргапольского муниципального округа Курганской области, отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Каргапольского муниципального округа |

* - финансирование носит прогнозируемый характер.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ КАРГАПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Каргапольский муниципальный округ расположен на северо-западе Курганской области в 80 км от областного центра г. Кургана. Занимает площадь 3,2 тыс. кв.км.

Каргапольский округ обладает достаточным ресурсно-сырьевым потенциалом. Сельскохозяйственные угодья, прежде всего пахотные земли – основной экономический и главный из природных ресурсов округа. Земли  сельскохозяйственного назначения составляют 158928,5 га или 51,2% земельного фонда муниципального округа.

Общая площадь земель лесного фонда составляет 135,3 тыс. га, из них 71% покрыты лесом.

Округ располагает богатыми промыслово-охотничьими ресурсами и сырьем для производства строительных материалов.

На территории округа протекают р. Исеть, р. Миасс и ряд мелких притоков. Озер округа насчитывается около 30.

### Численность населения муниципального округа на 01.01.2024 г. составила 25 284 чел., из них 58,6 % в сельской местности. Численность трудоспособного населения составляет 11,2 тыс. чел. 43,83% от общей численности населения. Общая площадь всего жилищного фонда 743,5 тыс. кв. м. Обеспеченность общей площадью жилого помещения на 1 жителя 29 кв. м. Планируется построить и ввести в эксплуатацию ежегодно 4,0 тыс. кв. метров жилья. Застройка планируется в форме многоквартирных и индивидуальных жилых домов.

Реальное улучшение отмечается в состоянии дорожной сети. Дорожное хозяйство Каргапольского муниципального округа – это есть сеть автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составила 872,55 км. в том числе: Федерального значения - 54,1 км., из них с твердым покрытием – 54,1 км.; регионального или межмуниципального значения – 393,4 км., из них с твердым покрытием – 306,52 км; местного значения – 382,3 км., из них с твердым покрытием – 95 км.

Планомерно возрастает уровень газификации, что обеспечивает колоссальное повышение конкурентоспособности экономики и комфортности проживания  населения на территории округа. Построено  более 600 км. газоразводящих сетей, переведено на сетевой газ 201 котельная,  в том числе 43 котельных обслуживающих соцкультбыт. Газифицировано более 7700 частных домов и квартир, объем потребления сетевого газа в 2023 году  по району составил 29500 тыс. м3.

Территория  Каргапольского муниципального округа разделяется на 5 муниципальных казенных учреждений:  83 сельских поселения и 2 городских поселения:

1. Муниципальное казенное учреждение «Каргапольский территориальный отдел Каргапольского  муниципального округа Курганской области» в составе населенных пунктов: р.п. Каргаполье, д. Мишагина, д. Нечунаева, д. Ташкова, д. Храмова, д. Шабарчина, с. Осиновское, с. Колмогоровское, д. Предеина.

2. Муниципальное казенное учреждение «Краснооктябрьский территориальный отдел» Каргапольского  муниципального округа Курганской области в составе населенных пунктов:

р.п. Красный Октябрь, с. Большое Банниково, д. Малое Банниково, д. Деулина, д. Салтосорайская, с. Сосновка, п. Окуневка, п. Первомайский, п. Твердыш, п. Шадринский.

3. Муниципальное казенное учреждение «Чашинский территориальный отдел Каргапольского  муниципального округа Курганской области» в составе населенных пунктов:

с. Чаши, д. Заря, д. Иткуль, д. Расковалова, д. Рощино, д. Рыбная, с. Брылино, д. Мамонова, д. Савина, д. Жикина, с. Житниковское, д. Асямолова, д. Тукманное, с. Пустуево, д. Чемякина, с. Новоиковское, д. Новая Никольская, д. Локти, д. Северная, д. Белоусова, д. Бралгина.

4. Муниципальное казенное учреждение «Тагильский территориальный отдел Каргапольского  муниципального округа Курганской области» в составе населенных пунктов:

с. Тагильское, п. Дачный, п. Ключи, д. Черепанова, д. Шляпникова, с. Усть-Миасское, д. Липнягова, д. Воденникова, с. Вяткино, д. Воронова, д. Володина, д. Шахматова, п. Красный Бор, д. Малышева, с. Бахарево, д. Мурзина, п. Грибный.

5. Муниципальное казенное учреждение «Долговский территориальный отдел Каргапольского  муниципального округа Курганской области» в составе населенных пунктов:

с. Долговское, д. Жарникова, с. Журавлево, с. Бакланское, д. Барсукова, д. Жилина, д. Одина, составе с. Зауральское, д. Вишневка, д. Лесное, д. Орловка, д. Шуткино, п. Майский, д. Бобылева, п. Ватолино, д. Заречье, п. Каргаполье, д. Комсомольская, д. Ударник, с. Окуневское, д. Заозерная, д. Игнатьева, д. Скоробогатова, д. Суханова, с. Соколово, д. Луговая, д. Чапаевад. д. Березовка, п. Жарникова.

2. РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Жилищно-коммунальное хозяйство Каргапольского муниципального округа  включает в себя множество отраслей: теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, сбор, вывоз твердых бытовых отходов, благоустройство территорий, ремонт и содержание жилых зданий, дорожное хозяйство и другая коммунальная деятельность.

2.1. Теплоснабжение

В 2010  году завершена работа по передаче муниципальных котельных  и тепловых сетей специализированным управляющим организациям. Всего передано частным операторам 41 котельная, 33,041 км тепловых сетей и дополнительно переданы объекты водоснабжения и водоотведения  в виде предоставления муниципальной преференции в целях поддержки малого и среднего предпринимательства путём передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование, с разрешения  Управления Федеральной антимонопольной службы по Курганской области.

Теплоснабжением объектов бюджетной сферы и населения в округе занимается 5 предприятий: ООО «Долговский теплосервис»,  ООО «ТЕПЛО РЕСУРС», ООО «АВАНГАРД», ООО «ТЕПЛОСНАБ»,  ФГУ «Каргапольский ПНИ», ФГУ «Житниковский детский дом».

Теплоэнергию производят 43 котельных общей мощностью — 56,6 Гкал/час, износ котельного оборудования составляет 30 %. 39 котельных работают на сетевом газе, 4 котельных на угле. Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей указаны в Таблице 1.

Таблица 1

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

| № п/п | Наименование котельной | Существующая |  | Перспективная с 2023 по 2033гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная мощность, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Установленная мощность, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| 1 | Котельная по адресу: с. Долговское, ул. Школьная, д.4а | 1,72 | 0,71429 | 1,72 | 0,71429 |
| 2 | Котельная по адресу: п. Майский, ул. Короткая, д.5 | 0,33 | 0,31278 | 0,33 | 0,31278 |
| 3 | Котельная по адресу: п. Майский, ул. Солнечная, д.4в | 0,16 | 0,25954 | 0,16 | 0,25954 |
| 4 | Котельная по адресу: п. Каргаполье, ул. Вокзальная, д.10б | 0,16 | 0,02939 | 0,16 | 0,02939 |
| 5 | Котельная по адресу: п. Каргаполье, ул. Новая, д.1б | 0,069 | 0,05281 | 0,069 | 0,05281 |
| 6 | Котельная по адресу: с. Журавлево, ул. И.Д. Лабарешных, д.32 | 1,38 | 0,36112 | 1,38 | 0,36112 |
| 7 | Котельная по адресу: с. Бакланское, ул. Центральная | 0,05 | 0,02767 | 0,05 | 0,02767 |
| 8 | Котельная по адресу: с. Житниковское, ул. Советская, д.39б | 0,58 | 0,48006 | 0,58 | 0,48006 |
| 9 | Котельная по адресу: с. Новоиковское, ул. Центральная | 1,72 | 0,18163 | 1,72 | 0,18163 |
| 10 | Котельная по адресу: с. Малышева, ул. Школьная, д.14 | 0,91 | 0,09738 | 0,91 | 0,09738 |
| 11 | Котельная по адресу: с. Окуневское, ул. Школьная, д.27 | 1,55 | 0,25444 | 1,55 | 0,25444 |
| 12 | Котельная по адресу: с. Зауральское, ул. Садовая, д.14 | 1,38 | 0,14525 | 1,38 | 0,14525 |
| 13 | Котельная по адресу: с. Вяткино, ул. Гагарина, д.2а | 3,2 | 0,18489 | 3,2 | 0,18489 |
| 14 | Котельная по адресу: с. Усть-Миасское, ул. Октябрьская, д.31а | 0,413 | 0,31222 | 0,413 | 0,31222 |
| 15 | Котельная по адресу: с. Тагильское, ул. Октябрьская, д.31а | 0,72 | 0,456055 | 0,72 | 0,456055 |
| 16 | Котельная по адресу: с. Тагильское, ул. Солнечная, д.5 | 1,78 | 0,338274 | 1,78 | 0,338274 |
| 17 | Котельная по адресу: с. Осиновское ул. Школьная | 0,822 | 0,28711 | 0,822 | 0,28711 |
| 18 | Котельная по адресу: р.п. Красный Октябрь ул. Чкалова | 0,768 | 0,438657 | 0,768 | 0,438657 |
| 19 | Котельная по адресу: р.п. Красный Октябрь ул. Ленина 99А | 0,768 | 0,522009 | 0,768 | 0,522009 |
| 20 | Котельная по адресу: р.п. Красный Октябрь ул. Заводская | 0,768 | 0,478869 | 0,768 | 0,478869 |
| 21 | Котельная по адресу: р.п. Красный Октябрь ул. Гагарина,1 | 0,043 | 0,122588 | 0,043 | 0,122588 |
| 22 | Котельная по адресу: р.п. Красный Октябрь ул. Ленина 67 | 0,343 | 0,60402 | 0,343 | 0,60402 |
| 23 | Котельная по адресу: р.п. Красный Октябрь ул. Садовая 14 | 0,068 | 0,056538 | 0,068 | 0,056538 |
| 24 | Котельная по адресу: р.п. Красный Октябрь ул. Новая 25 | 0,027 | 0,013356 | 0,027 | 0,013356 |
| 25 | Котельная по адресу: д. Деулина ул. Центральная | 0,246 | 0,056 | 0,246 | 0,056 |
| 26 | Котельная по адресу: с. Чаши ул. Советская 17 | 2,76 | 3,62 | 2,76 | 3,62 |
| 27 | Котельная по адресу: с. Брылино ул. Гаражная | 1,38 | 0,36 | 1,38 | 0,36 |
| 28 | Котельная по адресу: п. Твердыш ул. Школьная | 1,38 | 0,096852 | 1,38 | 0,096852 |
| 29 | Котельная по адресу: р.п. Каргаполье, ул. Куйбышева, 55А | 7,5 | н/д | 7,5 | н/д |
| 30 | Котельная по адресу: р.п. Каргаполье, ул. Р. Люксембург, 35 | 2,72 | н/д | 2,72 | н/д |
| 31 | Котельная по адресу: р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, 11Б | 0,25 | н/д | 0,25 | н/д |
| 32 | Котельная по адресу: р.п. Каргаполье, ул. Механизаторов , 1Б | 0,41 | н/д | 0,41 | н/д |
| 33 | Котельная по адресу: р.п. Каргаполье, ул. Горького, 72Д | 0,33 | н/д | 0,33 | н/д |
| 34 | Котельная по адресу: р.п. Каргаполье, ул. Гагарина, 4В | 0,25 | н/д | 0,25 | н/д |
| 35 | Котельная по адресу: р.п. Каргаполье, ул. Советская, 15А | 1,42 | н/д | 1,42 | н/д |
| 36 | Котельная по адресу: р.п. Каргаполье, ул. Школьная, 2Г | 1,42 | н/д | 1,42 | н/д |
| 37 | Котельная по адресу: р.п. Каргаполье, ул. Крупская, 80 | 0,33 | н/д | 0,33 | н/д |
| 38 | Котельная по адресу: р.п. Каргаполье, ул. Сиреневая, 13 | 0,97 | н/д | 0,97 | н/д |
| 39 | Котельная по адресу: р.п. Каргаполье, ул. Крупская, 91 | 0,04 | н/д | 0,04 | н/д |
| 40 | Котельная по адресу: р.п. Каргаполье ул. Юбилейная 2Д | 1,4 | н/д | 1,4 | н/д |
| 41 | Котельная по адресу: с. Сосновка ул. Уральская 7 | 4,0 | 1,62 | 4,0 | 1,62 |
| 42 | Котельная по адресу: с. Чаши ул. Советская 1 (колледж законсервирована) | 2,3 | н/д | 2,3 | н/д |
| 43 | Котельная по адресу: с Житниковское, ул. Советская, д.26 | 1 | н/д | 1 | н/д |
| 44 | Котельная по адресу: п. Ключи, ул. Зелёная, д.3а | 2,4 | н/д | 2,4 | н/д |

Передача теплоносителя до потребителя производится по тепловым сетям протяженностью 34,51 км. в том числе ветхие 7,45 км. износ сетей составляет 22 %, потери теплоносителя - 17,3% . Структура тепловых сетей указана в Таблице 2.

Таблица 2.

Структура тепловых сетей

| № п/п | Наименование источника системы теплоснабжения | Протяженность в двухтрубном измерении, м | Средний диаметр, мм | Год прокладки | Износ % | Емкость, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: с. Долговское, ул. Школьная, д.4а | 492 | 159 | 1967 | 100 | 17,38 |
|  |  | 340 | 114 | 1967 | 100 | 5,34 |
|  |  | 58 | 89 | 1967 | 100 | 0,58 |
|  |  | 135 | 40 | 1967 | 100 | 0,34 |
| 2 | Котельная по адресу: п. Майский, ул. Короткая, д.5 | 1200 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Котельная по адресу: п. Майский, ул. Солнечная, д.4в | 61 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Котельная по адресу: п. Каргаполье, ул. Вокзальная, д.10б | 140 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Котельная по адресу: п. Каргаполье, ул.Новая, д.1б | 16 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная по адресу: с. Журавлево, ул. И.Д. Лабарешных, д.32 | 513 | 114 | 1995 | 100 | 8,06 |
|  |  | 49 | 76 | 1995 | 100 | 0,32 |
|  |  | 220 | 57 | 2020 | 30 | 0,86 |
|  |  | 82 | 40 | 1995 | 100 | 0,2 |
|  |  | 27 | 32 | 1995 | 100 | 0,04 |
| 7 | Котельная по адресу: с. Бакланское, ул. Центральная | 106 | 57 | 2007 | 100 | 0,42 |
| 8 | Котельная по адресу: с. Житниковское, ул. Советская, д.39б | 150 | 159 | н/д | н/д | 5,3 |
|  |  | 400 | 89 | н/д | н/д | 4,02 |
|  |  | 400 | 76 | н/д | н/д | 2,66 |
| 9 | Котельная по адресу: с. Новоиковское, ул. Центральная | 375 | 57 | н/д | н/д | 1,48 |
|  |  | 8 | 32 | н/д | н/д | 0,02 |
| 10 | Котельная по адресу: с. Малышева, ул. Школьная, д.14 | 360 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная по адресу: с. Окуневское, ул. Школьная, д.27 | 270 | 159 | 1967 | 100 | 0,02 |
|  |  | 185 | 114 | 1967 | 100 | 2,9 |
|  |  | 60 | 89 | 2011 | 100 | 0,6 |
|  |  | 240 | 76 | 2009 | 100 | 1,6 |
|  |  | 45 | 57 | н/д | н/д | 0,18 |
|  |  | 22 | 57 | н/д | н/д | 0,08 |
| 12 | Котельная по адресу: с. Зауральское, ул. Садовая, д.14 | 94 | 114 | н/д | н/д | 1,48 |
|  |  | 122 | 76 | 1995 | 100 | 0,8 |
| 13 | Котельная по адресу: с. Вяткино, ул. Гагарина, д.2а | 710 | 219 | 1995 | 100 | 44,58 |
|  |  | 159 | 114 | 1995 | 100 | 2,5 |
|  |  | 1190 | 108 | 1995 | 100 | 18,68 |
|  |  | 63 | 40 | 2012 | 100 | 0,16 |
|  |  | 10 | 32 | 1995 | 100 | 0,02 |
| 14 | Котельная по адресу: с. Усть-Миасское, ул. Октябрьская, д.31а | 100 | 76 | 2012 | 100 | 0,66 |
|  |  | 34 | 108 | 2012 | 100 | 0,54 |
|  |  | 200 | 89 | 2012 | 100 | 2,02 |
|  |  | 110 | 76 | 2018 | 100 | 0,72 |
|  |  | 94 | 57 | 2012 | 100 | 0,36 |
|  |  | 110 | 40 | 2017 | 60 | 0,28 |
| 15 | Котельная по адресу: с. Тагильское, ул. Октябрьская, д.31а | 190 | 57 | н/д | н/д | 0,74 |
|  |  | 380 | 114 | н/д | н/д | 5,96 |
|  |  | 466 | 76 | н/д | н/д | 3,1 |
|  |  | 69 | 40 | н/д | н/д | 0,18 |
| 16 | Котельная по адресу: с. Тагильское, ул. Солнечная, д.5 | 124,2 | 108 | н/д | н/д | 1,94 |
|  |  | 220,6 | 76 | н/д | н/д | 1,46 |
|  |  | 160 | 57 | н/д | н/д | 0,62 |
| 17 | Котельная по адресу: с. Осиновское ул. Школьная | 100 | 76 | 1982 | 100 | 0,66 |
|  |  | 481,2 | 108 | 2014 | 90 | 7,56 |
|  |  | 2004 | 159 | 1982 | 100 | 70,78 |
|  |  | 2278 | 114 | 2022 | 10 | 35,76 |
|  |  | 868 | 89 | 1982 | 100 | 8,72 |
|  |  | 3144,6 | 76 | 2016 | 70 | 20,86 |
|  |  | 1019 | 57 | 1982 | 100 | 4 |
|  |  | 503 | 57 | 1982 | 100 | 1,98 |
|  |  | 607 | 40 | 2017 | 60 | 1,52 |
|  |  | 128 | 32 | 1982 | 100 | 0,2 |
|  |  | 70 | 25 | н/д | н/д | 0,06 |
| 18 | Котельная по адресу: р.п. Красный Октябрь ул. Чкалова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 19 | Котельная по адресу: р.п. Красный Октябрь ул. Ленина 99А | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20 | Котельная по адресу: р.п. Красный Октябрь ул. Заводская | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 21 | Котельная по адресу: р.п. Красный Октябрь ул. Гагарина,1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 22 | Котельная по адресу: р.п. Красный Октябрь ул. Ленина 67 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 23 | Котельная по адресу: р.п. Красный Октябрь ул. Садовая 14 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 24 | Котельная по адресу: р.п. Красный Октябрь ул. Новая 25 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 25 | Котельная по адресу: д. Деулина ул. Центральная | 60 | 89 | 1990 | н/д | 0,6 |
|  |  | 151 | 76 | 1990 | н/д | 1 |
| 26 | Котельная по адресу: с. Чаши ул. Советская 17 | 3302 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 27 | Котельная по адресу: с. Брылино ул. Гаражная | 275 | 108 | 1990 | н/д | 4,32 |
|  |  | 155 | 76 | 1990 | н/д | 1,02 |
|  |  | 239 | 32 | 1990 | н/д | 0,38 |
| 28 | Котельная по адресу: п. Твердыш ул. Школьная | 101 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 29 | Котельная по адресу: р.п. Каргаполье, ул. Куйбышева, 55А | 596 | 320 | н/д | н/д | 84,22 |
|  |  | 188 | 219 | н/д | н/д | 11,8 |
|  |  | 383 | 159 | н/д | н/д | 13,52 |
|  |  | 250 | 108 | н/д | н/д | 3,92 |
| 30 | Котельная по адресу: р.п. Каргаполье, ул. Р. Люксембург, 35 | 493 | 76 | н/д | н/д | 3,28 |
|  |  | 352 | 159 | н/д | н/д | 12,44 |
|  |  | 62 | 108 | н/д | н/д | 0,98 |
| 31 | Котельная по адресу: р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, 11Б | 46 | 159 | н/д | н/д | 1,62 |
|  |  | 119 | 57 | н/д | н/д | 0,46 |
| 32 | Котельная по адресу: р.п. Каргаполье, ул. Механизаторов , 1Б | 78 | 108 | н/д | н/д | 1,22 |
|  |  | 189 | 57 | н/д | н/д | 0,74 |
| 33 | Котельная по адресу: р.п. Каргаполье, ул. Горького, 72Д | 57 | 108 | н/д | н/д | 0,9 |
|  |  | 62 | 57 | н/д | н/д | 0,24 |
| 34 | Котельная по адресу: р.п. Каргаполье, ул. Гагарина, 4В | 279 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 35 | Котельная по адресу: р.п. Каргаполье, ул. Советская, 15А | 307 | 108 | н/д | н/д | 4,82 |
|  |  | 340 | 89 | н/д | н/д | 3,42 |
|  |  | 317 | 150 | н/д | н/д | 11,2 |
|  |  | 50 | 57 | н/д | н/д | 0,2 |
| 36 | Котельная по адресу: р.п. Каргаполье, ул. Школьная, 2Г | 341 | 150 | н/д | н/д | 12,04 |
|  |  | 131 | 108 | н/д | н/д | 2,06 |
|  |  | 77 | 76 | н/д | н/д | 0,52 |
|  |  | 90 | 89 | н/д | н/д | 0,9 |
| 37 | Котельная по адресу: р.п. Каргаполье, ул. Крупская, 80 | 138 | 89 | н/д | н/д | 1,38 |
| 38 | Котельная по адресу: р.п. Каргаполье, ул. Сиреневая, 13 | 773,5 | 108 | н/д | н/д | 12,14 |
|  |  | 86 | 57 | н/д | н/д | 0,34 |
| 39 | Котельная по адресу: р.п. Каргаполье, ул. Крупская, 91 | 50 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 40 | Котельная по адресу: р.п. Каргаполье ул. Юбилейная 2Д | 382 | 159 | н/д | н/д | 13,5 |
|  |  | 73 | 89 | н/д | н/д | 0,74 |
|  |  | 162 | 57 | н/д | н/д | 0,64 |
|  |  | 269 | 76 | н/д | н/д | 1,78 |
|  |  | 80 | 108 | н/д | н/д | 1,26 |
| 41 | Котельная по адресу: с. Сосновка ул. Уральская 7 | 3046 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 42 | Котельная по адресу: с. Чаши ул. Советская 1 (колледж) | 195 | 250 | 1990 | н/д | 19,14 |
|  |  | 1070 | 159 | 1990 | н/д | 37,8 |
|  |  | 765 | 108 | 1990 | н/д | 12 |
|  |  | 630 | 89 | 1990 | н/д | 6,32 |
|  |  | 682 | 57 | 1990 | н/д | 2,68 |
|  |  | 140 | 76 | 1990 | н/д | 0,92 |
| 43 | Котельная по адресу: с Житниковское, ул. Советская, д.26 | 50 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 44 | Котельная по адресу: п. Ключи, ул. Зелёная, д.3а | 482 | н/д | н/д | н/д | н/д |

Отпуск теплоэнергии осуществляется 244 потребителям: в том числе 88 МКД, 40 учреждений образования и 116 других социальных объектов.

В муниципальной теплоэнергетике предполагается реализовать следующие задачи:

- капитальный ремонт и замена магистральных и разводящих тепловых сетей с применением новых технологий;

- поэтапная замена внутридомовых тепловых сетей с применением новых технологий;

- перевод всех угольных котельных на природный газ;

- строительство автономных мини-котельных для отопления отдельно стоящих зданий или групп жилых домов;

- замена котлов и оборудования в котельных на более современное и экономичное с применением совершенных средств автоматики;

- поэтапная установка приборов учета тепловой энергии на объектах соцкультбыта.

Сохраняется система локального теплоснабжения населенных пунктов от существующих котельных,  реконструируемых с применением новых технологий, уменьшения мощности и перевода на сетевой природный газ (для угольных котельных).

2.2. Водоснабжение

Водоснабжением населения и организаций в р.п. Каргаполье, д. Шабарчина, д. Храмова занимается ООО «ТЕПЛО РЕСУРС», в р.п. Красный Октябрь, с Чаши — ООО «АВАНГАРД», в с. Долговское -  ООО «Долговский теплосервис», п. Сосновка ООО «ТЕПЛОСНАБ». В других населенных пунктах водоснабжением занимаются муниципальные казенные учреждения.

Протяженность сетей водопровода находящихся в муниципальной собственности составляет  163,59 км, из них ветхих 57,3 км, износ составляет 35 % от общей протяженности. В течение года в водопроводные сети подается 1097 тыс. м 3 воды. Потери воды составляют 15 % от общего объема. Водозаборных сооружений 42 шт. Насосные станции изношены на 50%. Из 85 населенных пунктов в районе пользуются централизованным водоснабжением только 31 населенный пункт или 50% всего населения округа, остальные пользуются водой из колодцев и собственных скважин. Постоянно ведется контроль за качеством питьевой воды, которое по некоторым показателям не соответствует требованиям СанПин. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети в населенных пунктах Таблица 3.

Таблица 3

Одиночное протяжение водопроводных и канализационных сетей в населенных пунктах Каргапольского муниципального округа

| № п/п | Наименование населенного пункта | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, км. | Одиночное протяжение уличной сети канализации, км. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Каргаполье | 52,5 | 7,0 |
| 2 | с. Брылино | 1,812 | 0 |
| 3 | с. Чаши | 2,604 | 5,609 |
| 4 | с. Усть-Миасское | 4,723 | 0 |
| 5 | д. Шахматова | 1,123 | 0 |
| 6 | с. Вяткино | 2,794 | 0 |
| 7 | д. Володина | 1,372 | 00 |
| 8 | с. Тагильское | 4,583 | 0 |
| 9 | д. Черепанова | 20,94 | 0 |
| 10 | Д. Шляпникова | 2,605 | 0 |
| 11 | п. Ключи | 1,0 | 0 |
| 12 | с. Долговское | 9,726 | 0 |
| 13 | д. Жарникова | 3,74 | 0 |
| 14 | п. Майский | 5,736 | 0 |
| 15 | п. Каргаполье | 3,209 | 0 |
| 16 | с. Бакланское | 3,936 | 0 |
| 17 | с. Журавлево | 8,083 | 0 |
| 18 | д. Жилина | 1,7 | 0 |
| 19 | с. Осиновское | 8,0 | 0 |
| 20 | с. Зауральское | 4,253 | 0 |
| 21 | с. Окуневское | 1,926 | 0 |
| 22 | с. Скоробогатово | 1,123 | 0 |
| 23 | д. Предеина | 1,0 | 0 |
| 24 | д. Колмогорова | 1,0 | 0 |
| 25 | д. Храмова | 1,0 | 0 |
| 26 | д. Шабарчина | 1,0 | 0 |
| 27 | с. Сосновка | 3,276 | 2,644 |
| 28 | Р.п. Красный Октябрь | 7,3 | 5,225 |

Основными проблемами источников водоснабжения являются:

- высокое содержание солей жесткости, марганца, бора, хлоридов, аммиака;

- износ зданий насосных станций;

- высокий износ центробежных насосов и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению, отсутствие защитных и регулирующих систем;

- низкое качество запорной арматуры;

- износ водопроводных сетей составляет 35 %.

Стратегические мероприятия по развитию системы водоснабжения в округе нацелены на обеспечение всего населения Каргапольского муниципального округа централизованным водоснабжением, надежной и бесперебойной работы всей водопроводной системы, повышение качества питьевой воды с применением совершенных технологий ее обработки и очистки.

Для надежного и качественного водоснабжении потребителей предполагается реализовать следующие задачи:

- передать муниципальное водопроводное хозяйство поэтапно специализированным организациям в целях надежной и бесперебойной работы всей водопроводной системы округа;

- замена физически и морально устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций на новые, созданные из современных материалов;

- капитальный ремонт центральных и разводящих сетей водопровода;

- строительство новых водозаборных сооружений и водопроводных сетей в населенных пунктах округа, для обеспечения населения питьевой водой;

- установка приборов учета у всех потребителей;

- установка очистных установок на водозаборах.

2.3. Водоотведение

Водоотведением в округе занимается 3 предприятия ООО «ТЕПЛО РЕСУРС», ООО «АВАНГАРД», ООО «ТЕПЛОСНАБ». В их ведении находятся 4 очистных сооружения мощностью 1200 м3 сутки, канализационные сети протяженностью 21,416 км, из них ветхих 13,6 км, износ составляет 63,5 % от общей протяженности и  7 насосных станций. Износ оборудования  составляет 40%. Принято и очищено сточных вод через очистные сооружения 438 тыс. м3

Одиночное протяжение канализационных сетей в населенных пунктах Таблица 3.

Стратегические мероприятия по развитию системы водоотведения в округе нацелены на обеспечение надежной и бесперебойной работы всей системы водоотведения, повышение качества очистки сточных вод с применением совершенных технологий ее обработки и очистки.

Для надежной и качественной работы системы водоотведения предполагается реализовать следующие задачи:

-  замена физически и морально устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций на новые, созданные из современных материалов;

- капитальные ремонт центральных сетей водоотведения;

- строительство новых водоочистных сооружений с. Чаши, п. Сосновка, р.п. Красный Октябрь.

3. ОБОСНОВАНИЕ ВКЛЮЧАЕМОГО В ПРОГРАММУ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПОДЛЕЖАЩИХ МОДЕРНИЗАЦИИ

В Программу включены мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с учетом следующих критериев:

- объекты отобраны 	по итогам инвентаризации, результаты которой 	размещены в АИС «Реформа ЖКХ»;

- объекты имеют высокий физический износ, в связи с чем, требуют модернизации в приоритетном порядке;

- на объектах коммунальной инфраструктуры, подлежащих модернизации, наблюдается наибольшее количество аварий и инцидентов;

- мероприятия Программы отвечают требованиям Правил предоставления публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» (далее – ППК «Фонд развития территорий») финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств  ППК «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2024-2030 годы;

- реализация включенных мероприятий позволит обеспечить достижение целевых показателей;

- мероприятия отвечают требованию по направлению не менее 90 процентов средств финансовой поддержки на линейные объекты, за исключением случая реализации мероприятий по объектам инфраструктуры, в отношении которых даны поручения Президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации;

- мероприятия отвечают требованию по сроку реализации, который не превышает двух лет;

- мероприятия отвечают требованию по предельному объему средств финансовой поддержки, направленному на реализацию мероприятий в отношении линейных объектов, исходя из установленного показателя 13 100,00 тыс. руб. на 1 км.

Программой предусмотрено реализация 66 мероприятий, из них;

- в сфере теплоснабжения - 26 мероприятий;

- в сфере водоснабжения – 34 мероприятий;

- в сфере водоотведения – 6 мероприятий.

Перечень объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих модернизации на период 2024-2030 гг. приведен в приложении к Программе (Таблица 5).

Срок реализации Программы: 2024-2030 годы. В связи с тем, что запланированные мероприятия выполняются в пределах двух лет, этапы реализации программы не предусмотрены.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств:

- финансовой поддержки средств  ППК «Фонд развития территорий» (по согласованию);

- областного бюджета в соответствии с законом о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;

- местного бюджета в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;

- ресурсоснабжающих организаций/внебюджетных источников (по согласованию).

Программой предусмотрено частичное замещение объемов внебюджетных источников средствами областного и (или) местного бюджетов.

Предельная стоимость мероприятий Программы определяется на основании предварительного расчета стоимости с использованием сметных норм и положительного заключения госэкспертизы проектной документации.

Объемы и источники финансирования программы по годам (Таблица 4).

Объемы и источники финансирования программы

Таблица 4.

| № п/п | Год | Общая стоимость мероприятий, руб.* | Фонд развития территорий, руб.* | Областной бюджет, руб.* | Местный бюджет, руб.* | Внебюджетные источники, руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024 | 26 446 774,00 | 21 629 757,90 | 3 817 016,10 | 1 000 000,00 | 0 |
| 2 | 2025 | 67 655 744,00 | 56 657 382,40 | 9 998 361,60 | 1 000 000,00 | 0 |
| 3 | 2026 | 44 254 566,00 | 36 766 381,10 | 6 488 184,90 | 1 000 000,00 | 0 |
| 4 | 2027 | 199 174 251,00 | 168 448 113,35 | 29 726 137,65 | 1 000 000,00 | 0 |
| 5 | 2028 | 27 009 049,00 | 22 107 691,65 | 3 901 357,35 | 1 000 000,00 | 0 |
| 6 | 2029 | 155 000 000,00 | 130 900 000,00 | 23 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0 |
| 7 | 2030 | 495 000 000,00 | 419 900 000,00 | 74 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0 |
|  | ИТОГО | 1 014 540 384,00 | 856 409 326,40 | 151 131 057,60 | 7 000 000,00 | 0 |

* -  финансирование мероприятий носит прогнозируемый характер.

Таблица 5.

Перечень объектов коммунальной инфраструктуры Каргапольского муниципального округа, подлежащих модернизации на период 2024-2030 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сфера реализации | Характеристика объекта |  |  | Год реализации* | Стоимость работ, руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вид объекта | Производительность |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Ед. изм. |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение котельной № 6 расположенной по адресу: р.п. Красный Октябрь, ул. Заводская | теплоснабжение | котельная | 1,0 | МВт | 2024 | 382 000,00 |
| 2 | Техническое перевооружение котельной № 1 расположенной по адресу: р.п. Красный Октябрь, ул. Чкалова 2 Б | теплоснабжение | котельная | 1,0 | МВт | 2024 | 1 126 600,00 |
| 3 | Техническое перевооружение котельной № 2 расположенной по адресу: р.п. Красный Октябрь, ул. Ленина 99 | теплоснабжение | котельная | 1,0 | МВт | 2024 | 744 600,00 |
| 4 | Техническое перевооружение котельной Каргапольского «ПНИ», расположенной по адресу: п. Ключи ул. Зеленая | теплоснабжение | котельная | 1,5 | МВт | 2024 | 2 039 856,00 |
| 5 | Техническое перевооружение котельной с. Окуневское (перевод на газ) | теплоснабжение | котельная | 0,8 | МВт | 2024-2025 | 21 000 000,00 |
| 6 | Техническое перевооружение двух котельных с. Зауральское (перевод на газ) | теплоснабжение | котельная | 0,004 | МВт | 2024 | 500 000,00 |
| 7 | Приобретение автономных источников электроснабжения для муниципальных котельных (р.п. Красный Октябрь – 1 шт.) | теплоснабжение | котельная | кВт | 30,0 | 2024 | 350 000,00 |
| 8 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения округа | водоснабжение | схема |  |  | 2024 | 350 000,00 |
| 9 | Ремонт кровли котельной п. Каргаполье | теплоснабжение | котельная | Кв. м. | 100 | 2024 | 135 718,00 |
| 10 | Ремонт сетей теплоснабжения, п/л «Лесная республика» | теплоснабжение | сети |  |  |  | 200 000,00 |
|  | ИТОГО 2024 |  |  |  |  |  | 26 446 774,00 |
| 1 | Капитальный ремонт центральных систем водоснабжения р.п. Каргаполье, ул. Кирова | водоснабжение | линейный объект |  |  | 2025 | 10 050 640,00 |
| 2 | Капитальный ремонт центральных систем водоснабжения р.п. Каргаполье – д. Шабарчина | водоснабжение | линейный объект |  |  | 2025 | 7 000 000,00 |
| 3 | Ремонт аварийного участка водопровода р.п. Каргаполье ул. Кетова-Юбилейная-Мира | водоснабжение | линейный объект |  |  | 2025 | 6 941 996,00 |
| 4 | Ремонт аварийного участка водопровода р.п. Каргаполье ул. Победы | водоснабжение | линейный объект |  |  | 2025 | 790 453,00 |
| 5 | Бурение 3-х водопроводных скважин в с. Чаши | водоснабжение | линейный объект |  |  | 2025 | 510 000,00 |
| 6 | Ремонт аварийного водопровода с. Чаши от скважины до котельной | водоснабжение | линейный объект |  |  | 2025 | 450 000,00 |
| 7 | Приобретение установки для очистки воды «Гейзер» с. Чаши | водоснабжение | Стационарный объект |  |  | 2025 | 1 200 000,00 |
| 8 | Ремонт аварийного водопровода д. Храмова | водоснабжение | линейный объект |  |  | 2025 | 650 000,00 |
| 9 | Модернизация котельной с. Вяткино | теплоснабжение | котельная | 1,0 | МВт | 2025 | 5 000 000,00 |
| 10 | Ремонт аварийного участка теплотрассы р.п. Каргаполье ул. Калинина 35-ул. Горького 31 | теплоснабжение | линейный объект |  |  | 2025 | 1 120 235,00 |
| 11 | Ремонт аварийного участка теплотрассы р.п. Каргаполье ул. Комсомольская 11-ул.Комсомольская 18 | теплоснабжение | линейный объект |  |  | 2025 | 3 510 962,00 |
| 12 | Ремонт аварийного участка теплотрассы р.п. Каргаполье ул. Комсомольская 18 - ул. Калинина 38 | теплоснабжение | линейный объект |  |  | 2025 | 2 600 000,00 |
| 13 | Ремонт аварийного участка теплотрассы р.п. Каргаполье ул. Калинина 37 -ул. Калинина 45 | теплоснабжение | линейный объект |  |  | 2025 | 800 000,00 |
| 14 | Ремонт аварийного участка теплотрассы р.п. Каргаполье ул. Горького 29-33 | теплоснабжение | линейный объект |  |  | 2025 | 876 947,00 |
| 15 | Ремонт аварийного участка теплотрассы р.п. Каргаполье ул. Школьная | теплоснабжение | линейный объект |  |  | 2025 | 1 543 156,00 |
| 16 | Ремонт аварийных участков теплотрассы с. Чаши | теплоснабжение | линейный объект |  |  | 2025 | 4 935 000,00 |
| 17 | Ремонт аварийных участков теплотрассы с. Брылино | теплоснабжение | линейный объект |  |  | 2025 | 320 000,00 |
| 18 | Ремонт аварийного участка канализации р.п. Каргаполье ул. Мира - ул. Школьная до КНС | водоотведение | линейный объект |  |  | 2025 | 1 232 000,00 |
| 19 | Ремонт аварийного участка канализации р.п. Каргаполье ул. Школьная от гимназии до КНС 1 | водоотведение | линейный объект |  |  | 2025 | 1 844 355,00 |
| 20 | Ремонт дымовых труб на котельной № 1 ул. Куйбышева 55А р.п. Каргаполье | теплоснабжение | Стационарный объект |  |  | 2025 | 380 000,00 |
| 21 | Замена котлов и насосов на котельной № 1,3,6 в р.п. Красный Октябрь | теплоснабжение | Стационарный объект |  |  | 2025 | 1 900 000,00 |
| 22 | Ремонт водопроводных сетей п. Каргаполье | водоснабжение | линейный объект |  |  | 2025 | 5 000 000,00 |
| 23 | Ремонт водопроводных сетей п. Майский | водоснабжение | линейный объект |  |  | 2025 | 9 000 000,00 |
|  | ИТОГО 2025 |  |  |  |  |  | 67 655 744,00 |
| 1 | Ремонт аварийного участка водопровода р.п. Каргаполье ул. Февральская – Куйбышева - Луговая | водоснабжение | линейный объект |  |  | 2026 | 6 272 087,00 |
| 2 | Ремонт аварийного участка водопровода р.п. Каргаполье ул. Ленина – Костарца, ул. Мира | водоснабжение | линейный объект |  |  | 2026 | 1 852 500,00 |
| 3 | Ремонт аварийного участка водопровода р.п. Каргаполье ул. Комсомольская | водоснабжение | линейный объект |  |  | 2026 | 2 493 992,00 |
| 4 | Ремонт аварийного участка теплотрассы с. Усть - Миасское | теплоснабжение | линейный объект |  |  | 2026 | 200 000,00 |
| 5 | Ремонт аварийного участка теплотрассы р.п. Каргаполье ул.Юбилейная до ул.Р.Люксембург, 35 | теплоснабжение | линейный объект |  |  | 2026 | 2 060 054,00 |
| 6 | Ремонт аварийного участка теплотрассы р.п. Каргаполье ул. Комсомольская 18 - ул. Горького | теплоснабжение | линейный объект |  |  | 2026 | 5 547 653,00 |
| 7 | Ремонт аварийного участка теплотрассы р.п. Каргаполье ул. Юбилейная до котельной № 3 (переход ч/з ул. Мира) | теплоснабжение | линейный объект |  |  | 2026 | 1 328 280,00 |
| 8 | Техническое перевооружение котельной р.п. Каргаполье ул. Юбилейная (установка дополнительного котла 1,8 мВт) | теплоснабжение | Стационарный объект |  |  | 2026 | 9 500 000,00 |
| 9 | Ремонт водопроводных сетей с. Вяткино | водоснабжение | линейный объект |  |  | 2026 | 5 000 000,00 |
| 10 | Ремонт водопроводных сетей д. Володина | водоснабжение | линейный объект |  |  | 2026 | 5 000 000,00 |
| 11 | Ремонт водопроводных сетей д. Шахматова | водоснабжение | линейный объект |  |  | 2026 | 5 000000,00 |
|  | ИТОГО 2026 |  |  |  |  |  | 44 254 566,00 |
| 1 | Ремонт аварийного участка водопровода р.п. Каргаполье ул. Мира - ул. Жукова | водоснабжение | линейный объект |  |  | 2027 | 8 772 161,00 |
| 2 | Ремонт аварийного участка водопровода р.п. Каргаполье ул. Мира - ул. Свободы | водоснабжение | линейный объект |  |  | 2027 | 13 440 955,00 |
| 3 | Ремонт станции водоочистки в р.п. Красный Октябрь | водоснабжение | Стационарный объект |  |  | 2027 | 150 000 000,00 |
| 4 | Ремонт аварийного участка теплотрассы р.п. Каргаполье ул. Советская | теплоснабжение | линейный объект |  |  | 2027 | 2 309 272,00 |
| 5 | Ремонт аварийного участка канализации р.п. Каргаполье ул. Калинина 31- Горького 29А | водоотведение | линейный объект |  |  | 2027 | 1 120 235,00 |
| 6 | Ремонт аварийного участка канализации р.п. Каргаполье ул. Горького 29А - ул. Мира (ландшафтный парк) | водоотведение | линейный объект |  |  | 2027 | 3 531 628,00 |
| 7 | Ремонт водопроводных сетей с. Тагильское | водоснабжение | линейный объект |  |  | 2027 | 5 000 000,00 |
| 8 | Ремонт водопроводных сетей д. Шляпина | водоснабжение | линейный объект |  |  | 2027 | 5 000 000,00 |
| 9 | Ремонт водопроводных сетей д. Черепанова | водоснабжение | линейный объект |  |  | 2027 | 5 000 000,00 |
| 10 | Ремонт водопроводных сетей с. Сосновка | водоснабжение | линейный объект |  |  | 2027 | 5 000 000,00 |
|  | ИТОГО 2027 |  |  |  |  |  | 199 174 251,00 |
| 1 | Ремонт аварийного водопровода с. Долговское | водоснабжение | линейный объект |  |  | 2028 | 10 000 000,00 |
| 2 | Ремонт аварийного участка канализации р.п. Каргаполье ул. Комсомольская | водоотведение | линейный объект |  |  | 2028 | 4 009 049,00 |
| 3 | Ремонт водопроводных сетей с. Осиновское | водоснабжение | линейный объект |  |  | 2028 | 5 000 000,00 |
| 4 | Ремонт водопроводных сетей д. Предеина | водоснабжение | линейный объект |  |  | 2028 | 5 000 000,00 |
| 5 | Ремонт водопроводных сетей с. Колмогоровское | водоснабжение | линейный объект |  |  | 2028 | 3 000 000,00 |
|  | ИТОГО 2028 |  |  |  |  |  | 27 009 049,00 |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений с.Чаши | водоотведение | Стационарный объект |  |  | 2029 | 150 000 000,00 |
| 2 | Ремонт водопроводных сетей с. Окуневское | водоснабжение | линейный объект |  |  | 2029 | 5 000 000,00 |
|  | ИТОГО 2029 |  |  |  |  |  | 155 000 000,00 |
| 1 | Строительство станции очистки воды в р.п. Каргаполье | водоснабжение | Стационарный объект |  |  | 2030 | 475 000 000,00 |
| 2 | Ремонт водопроводных сетей с. Бакланское | водоснабжение | линейный объект |  |  | 2030 | 5 000 000,00 |
| 3 | Ремонт водопроводных сетей с. Журавлево | водоснабжение | линейный объект |  |  | 2030 | 5 000 000,00 |
| 4 | Ремонт водопроводных сетей с. Усть-Миасское | водоснабжение | линейный объект |  |  | 2030 | 5 000 000,00 |
| 5 | Ремонт водопроводных сетей д. Шабарчина | водоснабжение | линейный объект |  |  | 2030 | 5 000 000,00 |
|  | ИТОГО 2030 |  |  |  |  |  | 495 000 000 |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  | 1 014 540 384,00 |

* -  финансирование и сроки мероприятий носят прогнозируемый характер.