РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2025г. № 210

р.п. Каргаполье

Об утверждении Порядка действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Каргапольском муниципальном округе

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении, Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» Администрация Каргапольского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядокдействий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Каргапольском муниципальном округе согласно приложениюк настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в информационном листке «Вестник Каргапольского муниципального округа», разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации Каргапольского муниципального округа Курганской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Каргапольского муниципального округа по строительству, ЖКХ и развитию территорий.

Глава Каргапольского муниципального округа          			Е.Е. Ленков

Приложение к постановлению Администрации Каргапольского муниципального округа от 28.02.2025 г. № 210 «Об утверждении порядка действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Каргапольском муниципальном округе

Порядок

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций

в сфере теплоснабжения в Каргапольском муниципальном округе

1. Общие положения

1.1. Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Каргапольском муниципальном округе (далее - Порядок) разработан в целях координации деятельности должностных лиц Администрации Каргапольского муниципального округа (далее - Администрация), ресурсоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки,  которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, управляющих и обслуживающих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения Каргапольского муниципального округа.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

- «коммунальные услуги» - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

- «исполнитель» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги;

- «потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

- «управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

- «ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

- «коммунальные ресурсы» - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, тепловая энергия, твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг;

- тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление).

1.3. Настоящий Порядок обязателен для исполнения исполнителями и потребителям тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, потребителями коммунальных услуг, ресурсоснабжающими организациями и эксплуатирующими жилищный фонд предприятиями, выполняющими работы по монтажу, наладке и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства в Каргапольском муниципальном округе.

1.4. В настоящем Порядке под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или)технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

1.5. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источника тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

1.6. Основными задачами Администрации являются обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, подведение необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в здании.

1.7. Обязанности теплоснабжающих организаций:

- организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерской службы (далее – ДДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;

- разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке электроресурсов или топлива;

- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

- доводить до Единой дежурно – диспетчерской службы Каргапольского муниципального округа (далее – ЕДДС) информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, маштабах и возможных последствиях, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах;

- информировать потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения на системах теплоснабжения.

1.8. Взаимоотношения ресурсоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами». Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и энергоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

1.9. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт энергопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование энергетическими ресурсами, графиков ограничения и отключения энергопотребляющих установок при временном недостатке мощностей или энергоресурсов на источниках энергоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт энергопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

2. Цели и задачи.

2.1. Целями Порядка являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;

- мобилизация по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно – коммунального назначения;

- снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно – коммунального назначения;

- минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

2.2. Задачами Порядка являются:

- приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно – коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально – техническими ресурсами;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации авариной ситуации.

3. Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций

в сфере теплоснабжения в Каргапольском муниципальном округе

3.1. В зависимости от характера и масштаба технологического нарушения или аварийной ситуации на сетях и объектах центрованного теплоснабжения, а также вероятных последствий должностными или производственно – технологическими инструкциями должен быть предусмотрен определенный порядок действий дежурно – диспетчерского персонала.

3.2. При оценке вероятных последствий устранения технологических нарушений необходимо учитывать следующую расчетную динамику последствий в жилом фонде и на социально значимых объектах (Таблица 1):

Таблица 1

| № п/п | Наименование технологического процесса | Время на устранение, час. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | ниже -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

3.3. Устранение технологических нарушений на сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонения параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком.  Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно – диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами. В случае, если возникновение технологических нарушений на сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

3.4. При возникновении аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения дежурно-диспетчерские службы теплоснабжающих, теплосетевых и теплопотребляющих организаций осуществляют действия, предусмотренные соответствующими инструкциями и регламентами для таких ситуаций, в том числе по оперативному информированию взаимодействию между собой.

3.5. Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформленных организатором работ. К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находится аварийный объект теплоснабжения. Работы ведутся посменно, в круглосуточном режиме.

3.6. О причинах аварий, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС Каргапольского муниципального округа.

3.7. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств руководитель работ докладывает Главе Каргапольского муниципального округа.

3.8. При угрозе возникновения, в результате аварии в системе теплоснабжения, чрезвычайной ситуации координацию аварийно-восстановительных работ осуществляет комиссия Администрации Каргапольского муниципального округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Для оперативности решения вопросов из состава комиссия может быть сформирован оперативный штаб.

3.9. Риски возникновений аварий, масштабы и последствия (Таблица 2).

Таблица 2

| Вид аварии | Причина возникновения | Масштаб аварии и возможные последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Нарушение подачи теплоснабжения крупным производителем тепловой энергии | Длительное прекращений подачи электроэнергии, топлива, воды | Прекращение циркуляции в значительной части системы теплоснабжения, понижение температуры у потребителей, повреждение наружных тепловых сетей и внутренних отдельных систем | локальный |
|  | Нарушение работы технологического оборудования | Длительное значительное снижение тепловой энергии значительной части потребителей | локальный |
|  |  | Непродолжительное, незначительное снижение отпуска тепловой энергии значительной части потребителей | объектовый |
| Нарушение подачи теплоснабжения мелкими производителями тепловой энергии | Длительное прекращений подачи электроэнергии и, топлива, воды | Временное локальное прекращение циркуляции в системе теплоснабжения при возможности использования иного источника теплоснабжения | объектовый |
|  |  | Прекращение циркуляции в локальной замкнутой системе теплоснабжения, понижение температуры у потребителей, тепловых сетей и внутренних отопительных систем | локальный |
|  | Нарушение работы технологического оборудования | Временное локальное снижение отпуска тепловой энергии части потребителям при возможности использования иного источника теплоснабжения | объектовый |
|  |  | Значительное длительное снижение тепловой энергии потребителям в локальной системе теплоснабжения | локальный |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидравлические удары | Временное локальное прекращений циркуляции в системе теплоснабжения при возможности дублирования участка сети | объектовый |
|  |  | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры у потребителей, повреждение наружных систем | локальный |
| Нарушение подачи теплоснабжения крупным производителем тепловой энергии | Длительное прекращение подачи электроэнергии, топлива, воды | Прекращение циркуляции в значительной части системы теплоснабжения, понижение температуры у потребителей, повреждение наружных тепловых сетей в внутренних отдельных систем | локальный |

3.10. Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне (территориальный, локальный) осуществляет комиссия Администрации Каргапольского муниципального округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайной безопасности и обеспечению пожарной безопасности, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющий эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне – ЕДДС;

- на объектовом ДДС. Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

3.11. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производиться в соответствии с Правилами производства работ при реконструкции и ремонте подземных инженерных сетей и сооружений, строительстве и ремонте дорожных покрытий и благоустройстве территорий.

3.12. Действия служб и организаций осуществляются в соответствии утвержденным Порядком действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Каргапольского муниципального округа.