РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КурганскАЯ областЬ

Администрация Каргапольского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   09.06.2023 г.  № 538

р.п. Каргаполье

Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского муниципального округа к отопительному периоду 2023-2024 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103,  методическими рекомендациями по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду, утвержденными Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 г. № 314 Администрация Каргапольского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского муниципального округа к отопительному периоду 2023-2024 гг. согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского муниципального округа к отопительному периоду 2023-2024г.г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского муниципального округа к отопительному периоду 2023-2024 гг. согласно  приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить график проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского муниципального округа к отопительному периоду 2023-2024 гг. согласно  приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить перечень теплоснабжающих организаций и потребителей  тепловой энергии на территории Каргапольского муниципального округа, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2023–2024 гг. согласно  приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации Каргапольского муниципального округа.

7.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на   первого заместителя Главы Каргапольского муниципального округа по строительству, ЖКХ и развитию территорий Новоселова С.Л.

Глава Каргапольского муниципального округа                                          Е.Е. Ленков

Приложение  1  к постановлению Администрации Каргапольского муниципального округа от 09.06.2023 г. № 538 «Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского муниципального округа к отопительному периоду 2023-2024 гг.»

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей

тепловой энергии на территории Каргапольского муниципального округа

к отопительному периоду 2023-2024 гг.

Раздел I.

1. Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского муниципального округа к отопительному периоду 2023-2024 гг.  (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному сезону теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского муниципального округа.

2. Проверка осуществляется комиссией по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского муниципального округа к отопительному периоду 2023-2024 гг. (далее – комиссия), утвержденной постановлением Администрации Каргапольского муниципального округа.

3. Проверка проводится на предмет выполнения требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 и методическими рекомендациями по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду, утвержденными Федеральной службой  по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 г. № 314.

4. В целях проведения проверки комиссия по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского муниципального округа к отопительному периоду 2023-2024 гг. рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки.

5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду.

Раздел II.

6. Проверка осуществляется в отношении следующих объектов:

6.1. Теплоснабжающие организации:

- ООО «Долговский теплосервис»;

- ООО «Кособродский тепловодоканал»;

- ООО «ТЕПЛОСНАБ»;

- ООО «ТЕПЛО РЕСУРС»

- ГБУ Житниковский детский дом;

- ГБУ «Каргапольский психоневрологический интернат».

6.2. Потребители тепловой энергии:

- объекты социальной сферы, учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта;

- жилищный фонд многоквартирных домов, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией;

- другие потребители, заключившие договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией на территории Каргапольского муниципального округа.

Раздел III.

7. Срок проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского муниципального округа к отопительному периоду 2023-2024 гг. определен периодом с 01 сентября по 30 сентября 2023 года.

8. В целях проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского муниципального округа к отопительному периоду 2023-2024 гг. комиссии необходимо проверить:

-  устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

-  разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

-  выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

-  состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

-  состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

-  состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

-  наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических

регуляторов при их наличии;

-  работоспособность защиты систем теплопотребления;

-  наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций

для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

-  плотность оборудования тепловых пунктов;

-  отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

-  наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их

материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации

теплопотребляющих установок;

-  проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и

прочность;

-  надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических

условий.

9. В ходе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского муниципального округа к отопительному периоду 2023-2024 гг.  комиссией проверяются следующие документы:

- акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- план ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду;

- акты выполненных работ по подготовке к отопительному периоду;

- акты поверки приборов учета, потребляемых энергоресурсов;

- акты ввода в работу приборов учета перед отопительным периодом;

- справка об отсутствии задолженности за поставленные энергоресурсы.

- приказ о назначении членов ремонтной бригады;

- акт испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

Раздел IV.

10. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) выдается Администрацией Каргапольского муниципального округа, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок.

11. Паспорта готовности к работе в отопительный период выдаются в следующие сроки:

-  до 15 сентября 2023 года – для потребителей тепловой энергии;

- до 01 ноября  2023 года – для теплоснабжающих организаций.

Управляющий делами  Администрации

Каргапольского муниципального округа                                               А.П. Мурзина

Приложение 2 к постановлению Администрации Каргапольского муниципального округа  от 09.06.2023 г. № 538 «Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского муниципального округа к отопительному периоду 2023-2024 гг.»

Состав комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского муниципального округа к отопительному периоду 2023-2024 гг.

1. Председатель комиссии - Первый заместитель Главы  Каргапольского муниципального округа по строительству, ЖКХ и развитию территорий С.Л. Новоселов.

2. Заместитель председателя комиссии - руководитель отдела жилищно-коммунального

хозяйства Администрации Каргапольского муниципального округа А.Г.  Москвин.

3. Члены комиссии:

- представители теплоснабжающих организаций Каргапольского муниципального округа (по согласованию);

- представители потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского муниципального округа  (по согласованию);

- представители Государственной жилищной инспекции Курганской области (по согласованию);

- представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию);

- представители АО «Газпром газораспределение Курган»  (по согласованию).

Управляющий делами  Администрации

Каргапольского муниципального округа                                                    А.П. Мурзина

Приложение 3 к постановлению Администрации Каргапольского муниципального округа от 09.06.2023 г. № 538 «Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского муниципального округа к отопительному периоду 2023-2024 гг.»

Положение

о комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского муниципального округа к отопительному периоду 2023-2024 гг.

1. Комиссия создается постановлением Администрации Каргапольского муниципального округа для проверки выполнения требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим положением.

3. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований

по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

4. Основными задачами комиссии являются:

4.1. Оценка готовности к отопительному сезону путем проведения проверок готовности к отопительному сезону теплоснабжающих организаций  и потребителей тепловой энергии.

4.2. Оформление акта проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня даты завершения проверки.

4.3. Составление паспорта готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) по каждому объекту проверки в течение 15 дней даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в установленный срок.

5. Для выполнения возложенных на нее задач Комиссия имеет право:

5.1. Проверять выполнение требований, установленных Главой III «Правил оценки готовности к отопительному периоду», теплоснабжающими организациями.

5.2. Проверять выполнение требований, установленных Главой IV «Правил оценки готовности к отопительному периоду», потребителями тепловой энергии.

6. Состав комиссии утверждается постановлением  Администрации Каргапольского муниципального округа.

7. Работа комиссии осуществляется согласно «Графику проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. объектов, подлежащих проверке».

8. В целях проведения проверки теплоснабжающих организаций в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

9. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав комиссии могут включаться по согласованию представители жилищной инспекции и представители теплоснабжающих организаций, к тепловым сетям которой непосредственно подключены потребители тепловой энергии.

10. Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду.

11. Руководство комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.

12. Результаты проверки теплоснабжающих предприятий оформляются актом проверки готовности теплоснабжающей организации к отопительному периоду 2023-2024 гг. (приложение № 1).

13. Результаты проверки потребителей тепловой энергии оформляются актом проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 гг. (приложение № 2).

14. По результатам проверки комиссия принимает решение о готовности или неготовности предприятия к работе в отопительном периоде 2023-2024 гг.

15. При наличии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту составляется перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Управляющий делами  Администрации

Каргапольского муниципального округа                                                    А.П. Мурзина

Приложение № 1 к Положению о комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского муниципального округа к отопительному периоду 2023-2024 гг.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КурганскАЯ областЬ

Администрация Каргапольского МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АКТ

проверки готовности теплоснабжающей организации к отопительному периоду 2023-2024 гг.

| Каргапольский муниципальный округ | « » сентября 2023 г. |
| --- | --- |
| Курганская область | (дата составления акта) |

Комиссия, образованная  постановлением Администрации Каргапольского муниципального округа  от       .2023 г. №      « Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского муниципального округа  к отопительному периоду 2023-2024 гг.» в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду:

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

- Котельная №,  тепловые сети.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 года за № 28269

| № п/п | Проверяемые вопросы | Выполнение условия | Наличие нормативного документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении | Да/нет |  |
| 2. | Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения | Да/нет |  |
| 3. | Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами | Да/нет |  |
| 4. | Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии | Да/нет |  |
| 5. | Укомплектованность указанных служб персоналом Обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения | Да/нет |  |
| 6. | Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей | Да/нет |  |
| 7. | Организация контроля режимов потребления тепловой энергии | Да/нет |  |
| 8 | Обеспечение качества теплоносителей | Да/нет |  |
| 9 | Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии | Да |  |
| 10 | Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении | Да/нет |  |
| 11 | Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: | Да/нет |  |
| 11.1 | Готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи | Да/нет |  |
| 11.2 | Соблюдение водно-химического режима | Да/нет |  |
| 11.3 | Отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации | Да/нет |  |
| 11.4 | Наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей |  |  |
| 11.5 | Наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов | Да/нет |  |
| 11.6 | Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления | Да/нет |  |
| 11.7 | Проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | Да\нет |  |
| 11.8 | Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения | Да/нет |  |
| 11.9 | Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии | Да/нет |  |
| 11.10 | Наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива | Да/нет |  |
| 12 | Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | Да/нет |  |
| 13 | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления | Да/нет |  |

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:                        к отопительному периоду 2023-2024 годов

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

| Председатель комиссии: | _____________ С.Л. Новоселов |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: | ___________ А.Г. Москвин ____________ Представитель теплоснабжающей организации (ФИО) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| « » сентября 2023 г. | директор _____________ |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |

Приложение № 2 к Положению о комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского муниципального округа к отопительному периоду 2023-2024 гг.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КурганскАЯ областЬ

Администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АКТ №

проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 гг.

Каргапольский муниципальный округ

Курганская область                             		                                    «   » сентября 2023 г.

Комиссия, образованная  постановлением Администрации Каргапольского муниципального округа от       2023 г. №   « Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского муниципального округа  к отопительному периоду 2023-2024 гг.» провела проверку готовности к отопительному периоду в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»      .2023  г. провела проверку готовности  к отопительном периоду (наименование организации )

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

- Здание (                                  расположенный по адресу: …….)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

| № п/п | Проверяемые вопросы | Выполнение условия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок. | Да |  |
| 2 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок. | Да |  |
| 3 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению. | Да |  |
| 4 | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения. | Да |  |
| 5 | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии. | Да |  |
| 6 | Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов. | Да |  |
| 7 | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов. | Да |  |
| 8 | Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. | Да |  |
| 9 | Работоспособность защиты систем теплопотребления. | Да |  |
| 10 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. | Да |  |
| 11 | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией. | Да |  |
| 12 | Плотность оборудования тепловых пунктов. | Да |  |
| 13 | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов. | Не требуется |  |
| 14 | Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель. | нет |  |
| 15 | Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок. | Да |  |
| 16 | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность. | Да |  |
| 17 | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103. | Да |  |

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

(наименование организации), к отопительному сезону 2023-2024 гг. готов(а).

Председатель комиссии:    _______________________   С.Л. Новоселов

Члены комиссии:     	          _______________________   А.Г. Москвин

_______________________  (представитель МКУ)

_______________________  представитель теплоснабжающей

организации (ФИО)

_______________________  представитель потребителя (ФИО)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил(а):

2023 г.

Представитель потребителя       _______________________  (ФИО)

Приложение 4 к постановлению Администрации Каргапольского муниципального округа                                      от      .06.2023 г. №       «Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского муниципального округа к отопительному периоду 2023-2024 гг.»

ГРАФИК

проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. объектов,

подлежащих проверке

1

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие предприятия | 6 ед. | 01.09.2023- 30.09.2023 | В соответствии с п.3 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 |
| 2 | Объекты бюджетной и социальной сферы | 96 ед. | 01.09.2023- 14.09.2023 | В соответствии с п.4 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 |
| 3 | Жилищный фонд | 111 ед. | 01.09.2023- 14.09.2023 | В соответствии с п.4 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 |

Управляющий делами  Администрации

Каргапольского муниципального округа                                                    А.П. Мурзина

Приложение 5 к постановлению Администрации Каргапольского муниципального округа от 09.06.2023 г.  № 538 «Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Каргапольского муниципального округа к отопительному периоду 2023-2024 гг.»

Перечень теплоснабжающих организаций и потребителей  тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2023– 2024 гг.

| № п/п | Теплоснабжающие организации | Потребители тепловой энергии | Населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Кособродский тепловодоканал» | 1. Филиал «Твердышская начальная школа – детский сад» 2. Твердышский КДЦ 3. Твердышский ФАП 4. Муниципальный пост пожарной охраны (МППО) п. Твердыш 5. МКОУ «Краснооктябрьская СОШ» 6. МКДОУ «Краснооктябрьский детский сад» 7. Филиал детский сад «Красная шапочка» 8. МБУДО «Каргапольская детская школа искусств» р.п. Красный Октябрь 9. Административное здание МКУ «Краснооктябрьский территориальный отдел» р.п. Красный Октябрь 10. Краснооктябрьский КСДЦ 11. ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум» 12. ГБУ «Межрайонная больница №5» р.п. Красный Октябрь 13. Многоквартирный дом р.п. Красный Октябрь ул. Вокзальная д. 20 14. Многоквартирный дом р.п. Красный Октябрь ул. Садовая д. 14 15. Многоквартирный дом р.п. Красный Октябрь ул. Комсомольская д. 2 16. Многоквартирный дом р.п. Красный Октябрь ул. Чкалова д. 4 17. Многоквартирный дом р.п. Красный Октябрь ул. Станционная д. 29 18. Многоквартирный дом р.п. Красный Октябрь ул. Чкалова д. 21 19. Многоквартирный дом р.п. Красный Октябрь ул. Чкалова д. 19 | 1. Поселок Твердыш 2. Поселок Шадринский 3. Рабочий поселок Красный Октябрь |
| 2 | ООО «Долговский теплосервис» | 1. МКОУ «Малышевская НОШ» 2. МКОУ «Усть-Миасская ООШ» Филиал «Малышевский детский сад» 3. Малышевский КДЦ 4. Административное здание МКУ «Тагильский территориальный отдел» с. Малышева 5. МКОУ «Вяткинская ООШ» 6. МКОУ «Вяткинская ООШ» (детский сад) 7. Вяткинский КДЦ 8. Административное здание МКУ «Тагильский территориальный отдел» с. Вяткино 9. Многоквартирный дом с. Вяткино ул. Ленина д. 31 10. Вяткинский ФАП 11. МКОУ «Долговская СОШ» 12. МКОУ «Долговская СОШ» (детский сад) 13. Долговский КДЦ 14. Долговский ФАП 15. Муниципальный пост пожарной охраны (МППО) с. Долговское 16. МКОУ «Окуневская ООШ» 17. МКОУ «Окуневская ООШ» (детский сад) 18. Окуневский КДЦ 19. Окуневский ФАП 20 . Муниципальный пост пожарной охраны МППО с. Окуневское 21. Многоквартирный дом с. Окуневское ул. Школьная д. 43 22. МКОУ «Журавлевская СОШ» 23. МКОУ «Журавлевская СОШ» (детский сад) 24. Журавлевский КСДЦ 25. Журавлевский ФАП 26. Административное здание МКУ «Долговский территориальный отдел» с. Журавлево 27. Муниципальный пост пожарной охраны (МППО) с. Журавлево 28. Бакланский ФАП 29. Бакланский СК 30. МКОУ «Майская СОШ» МКОУ «Майская СОШ» (детский сад) 31. Майский КДЦ 32. Майский ФАП 33. Многоквартирный дом п. Майский ул. Ленина д. 5 34. Многоквартирный дом п. Майский ул. Ленина д. 7 35. Многоквартирный дом п. Майский ул. Ленина д. 17 36. Многоквартирный дом п. Майский ул. Вокзальная д. 10а 37. Многоквартирный дом п. Майский Вокзальная д. 11 38. Зауральцевский КСДЦ 39. Муниципальный пост пожарной охраны (МППО) п. Майский 40. МКОУ «Осиновская ООШ» 41. МКОУ «Осиновская ООШ» (детский сад) 42. Осиновский КДЦ 43. Осиновский ФАП 44. Административное здание МКУ «Каргапольский территориальный отдел» с. Осиновское 45. ОПС Осиновское отделение почтовой связи 46. МКОУ «Тагильская СОШ» 47. МКДОУ детский сад «Березка» с. Тагильское 48. Тагильский СДК 49. Тагильский ФАП 50. Административное здание МКУ «Тагильский территориальный отдел» с. Тагильское 51. МКУ «Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Лесная республика» 52. Многоквартирный дом с. Тагильское ул. Октябрьская д. 27 53. МКОУ «Усть-Миасская ООШ им. Героя Советского Союза В.М. Пермякова» 54. МКОУ «Усть-Миасская ООШ» (детский сад) 55. Усть-Миасский КДЦ 56. Усть-Миасский ФАП 57. Многоквартирный дом с. Усть–Миасское ул. Октябрьская д. 29 58. Многоквартирный дом с. Усть–Миасское ул. Октябрьская д. 46 59. МКОУ «Житниковская СОШ» 60. МКОУ «Житниковская СОШ» (детский сад) 61. Житниковский КДЦ 62. Муниципальный пост пожарной охраны (МППО) с. Житниковское 63. Филиал «Новоиковская начальная школа-детский сад» 64. Новоиковской КСДЦ 65. Новоиковской ФАП 66. Административное здание МКУ «Чашинский территориальный отдел» с. Новоиковское 67. Зауральский СК | 4. Село Малышева 5. Село Бахарево 6. Деревня Мурзина 7. Село Вяткино 8. Деревня Воронова 9. Деревня Володина 10. Деревня Шахматова 11. п. Красный Бор 12. Село Долговское 13. Деревня Жарникова 14. Село Окуневское 15. Деревня Заозерная 16. Деревня Игнатьева 17. Деревня Скоробогатова 18. Деревня Суханова 19. Село Соколово 20. Деревня Луговая 21. Деревня Чапаева 22. Село Журавлево 23. Село Бакланское 24. Деревня Барсукова 25. Деревня Жилина 26. Деревня Одина 27. Село Зауральское 28. Деревня Вишневка 29. Деревня Лесное 30. Деревня Орловка 31. Деревня Шуткино 32. Поселок Майский 33. Деревня Бобылева 34. Деревня Березовка 35. Поселок Ватолино 36. Деревня Заречье 37. Поселок Каргаполье 38. Деревня Комсомольская 39. Деревня Ударник 40. Село Осиновское 41. Деревня Колмогорова 42. Деревня Предеина 43. Село Тагильское 44. Поселок Дачный 45. Поселок Ключи 46. Деревня Черепанова 47. Деревня Шляпникова 48. Село Усть-Миасское 49. Деревня Воденникова 50. Деревня Липнягова 51. Село Житниковское 52. Деревня Асямолова 53. Деревня Жикина 54. Деревня Тукманное 55. Село Пустуево 56. Деревня Чемякина 57. Село Новоиковское 58. Деревня Новая Никольская 59. Село Локти |
| 3 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» | 1. МКОУ «Сосновская ООШ» 2. МКОУ «Сосновская ООШ» (детский сад) 3. Сосновский СДК 4. Сосновский ФАП 5. ФГКУ «Иволга» 6. Многоквартирный дом с. Сосновка ул. Уральская д. 7 7. Многоквартирный дом с. Сосновка ул. Уральская д. 8 8. Многоквартирный дом с. Сосновка ул. Центральная д. 4 9. Многоквартирный дом с. Сосновка ул. Центральная д. 6 10. Многоквартирный дом с. Сосновка ул. Школьная д. 2 11. Многоквартирный дом с. Сосновка ул. Школьная д. 4 12. Многоквартирный дом с. Сосновка ул. Школьная д. 6 13. Административное здание МКУ «Краснооктябрьский территориальный отдел» с. Сосновка | 60. Село Сосновка 61. Поселок Окуневка 62. Поселок Первомайский |
| 4 | ООО «ТЕПЛО РЕСУРС» | 1. МКОУ «Каргапольская СОШ им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова» (здание №1) 2. МКОУ «Каргапольская СОШ им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова» (здание №2) 3. МКОУ «Каргапольская СОШ им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова» (здание №3) 4. МКОУ «Каргапольская СОШ им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова» (мастерская) 5. МКДОУ детский сад «Ромашка» комбинированного вида р.п. Каргаполье (корпус Ромашка) 6. МКДОУ детский сад «Ромашка» комбинированного вида р.п. Каргаполье (корпус Колосок) 7. МКДОУ детский сад «Ромашка» комбинированного вида р.п. Каргаполье (корпус Светлячок) 8. МКДОУ детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида р.п. Каргаполье (корпус Солнышко) 9. МКДОУ детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида р.п. Каргаполье (корпус Золотой ключик) 10. МКДОУ детский сад «Березка» с. Тагильское (филиал детский сад Незабудка) 11. МКУДО «ДЮЦ «Радуга» р.п. Каргаполье 12. МКУДО «Каргапольская ДЮСШ им. К.С. Стрекаловских 13. МКУ «Каргапольский районный исторический музей» 14. Кинотеатр р.п. Каргаполье 15. МКУК «Каргапольская межпоселенческая центральная библиотека» 16. МБУДО «Каргапольская детская школа искусств» 17. Районный культурно-досуговый центр 18. Тамакульский КДЦ 19. Школа – интернат 8 вида 20. ГБУ «Межрайонная больница №5» р.п. Каргаполье 21. МО МВД РФ «Каргапольский» 22. ООО «Ритм» 23. ГКУ «Центр занятости населения» 24. ГБУ «МФЦ» 25. МКУ «ЦБУ Каргапольского МО» 26. Налоговая инспекция № 3 р.п. Каргаполье 27. Администрация Каргапольского муниципального округа 28. МКОУ «Деулинская ООШ» 29. Филиал «Деулинский детский сад» 30. Деулинский ФАП 31. Деулинский КДЦ 32. Муниципальный пост пожарной охраны (МППО) д. Деулина 33. МКОУ «Чашинская СОШ им. Героя Советского Союза И.А. Малышева» 34. МКОУ «Чашинская СОШ им. Героя Советского Союза И.А. Малышева» (детский сад) 35. МБУДО «Каргапольская школа искусств» с. Чаши 36. Административное здание МКУ «Чашинский территориальный отдел» с. Чаши 37. Чашинский КДЦ 38. ГБУ «Межрайонная больница №5» с. Чаши 39. МКОУ «Брылинская СОШ» 40. Брылинский СДК 41. Брылинский ФАП 42. Административное здание МКУ «Чашинский территориальный отдел» с. Брылино 43. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Калинина д. 14 44. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Калинина д. 31 45. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Калинина д. 33 46. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Калинина д. 37 47. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Калинина д. 45 48. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Комсомольская д. 11 49. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Комсомольская д. 12 50. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Комсомольская д. 13 51. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Комсомольская д. 14 52. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Комсомольская д. 15 53. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Комсомольская д. 16 54. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Комсомольская д. 18 55. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Комсомольская д. 20 56. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Кирова д. 15 57. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Кирова д. 17 58. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Куйбышева д. 32А 59. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Куйбышева д. 37 60. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Крупской д. 67 61. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Крупской д. 69 62. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Ленина д. 8 63. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. 8 Марта д. 25 64. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. М.Горького д. 26 65. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. М.Горького д. 31 66. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. М.Горького д. 33 67. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. М.Горького д. 72А 68. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. М.Горького д. 72Б 69. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. М.Горького д. 72В 70. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Механизаторов д. 1 71. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Механизаторов д. 1А 72. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Механизаторов д. 2 73. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Механизаторов д. 16 74. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Мира д. 5 75. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Мира д. 5А 76. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Мира д. 5Б 77. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Мира д. 5Г 78. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Мира д. 5Ж 79. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Мира д. 7 80. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Мира д. 11 81. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Мира д. 11А 82. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Мичурина д. 2 83. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Мичурина д. 4 84. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье пер. Октябрьский д. 23 85. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье пер. Октябрьский д. 25 86. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Первомайская д. 16А 87. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Советская д. 5 88. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Советская д. 7 89. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Советская д. 9 90. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Советская д. 11 91. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Солнечная д. 1 92. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Солнечная д. 5 93. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Юбилейная д. 2 94. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Юбилейная д. 4 95. Многоквартирный дом р.п. Каргаполье ул. Юбилейная д. 8 96. Многоквартирный дом с. Чаши ул. Советская д. 1 97. Многоквартирный дом с. Чаши ул. Советская д. 2Б 98. Многоквартирный дом с. Чаши ул. Нефтяников д. 2 99. Многоквартирный дом с. Чаши ул. Нефтяников д. 4 100. Многоквартирный дом с. Чаши ул. Нефтяников д. 8 101. Многоквартирный дом с. Чаши ул. Нефтяников д. 13 102. Многоквартирный дом с. Чаши ул. Нефтяников д. 15 103. Многоквартирный дом с. Чаши ул. Нефтяников д. 17 104. Многоквартирный дом с. Чаши ул. Сибирская д. 49 | 63. Рабочий поселок Каргаполье 64. Деревня Мишагина 65. Деревня Нечунаева 66. Деревня Храмова 67. Деревня Шабарчина 68. Село Большое Банниково 69. Деревня Малое Банниково 70. Деревня Деулина 71. Деревня Салтосарайская 72. Село Чаши 73. Деревня Заря 74. Деревня Иткуль 75. Деревня Расковалова 76. Деревня Рощино 77. Деревня Рыбная 78. Село Брылино 79. Деревня Мамонова 80. Деревня Савина 81. Деревня Северная 82. Деревня Белоусова 83. Деревня Бралгина |
| 5 | ГБУ «Каргапольский психорневрологический интернат» | 1. ГБУ «Каргапольский психорневрологический интернат» 2. Многоквартирный дом п. Ключи ул. Зеленая д. 1 3. Многоквартирный дом п. Ключи ул. Зеленая д. 2 | Поселок Ключи |
| 6 | ГКУ «Житниковский детский дом» | 1. ГКУ «Житниковский детский дом» | Село Житниковское |

Управляющий делами  Администрации

Каргапольского муниципального округа                                                    А.П. Мурзина