РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01. 2023 г.  № 79

р.п. Каргаполье

Об оснащении территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем на территории Каргапольского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и  в целях принятия мер по защите объектов и жилых домов граждан от пожаров на территории Каргапольского муниципального округа,  Администрация Каргапольского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Каргапольского муниципального округа согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования населенных пунктов Каргапольского муниципального округа согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Начальникам муниципальных казенных учреждений «Каргапольский территориальный отдел», «Долговский территориальный отдел», «Краснооктябрьский территориальный отдел», Чашинский территориальный отдел», «Тагильский территориальный отдел» Каргапольского муниципального округа составить перечень средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, необходимого для оснащения территорий общего пользования, и предоставить его для согласования в Администрацию Каргапольского муниципального округа.

4. Финансовому управлению  Администрации Каргапольского муниципального округа обеспечить выделение денежных средств на  приобретение необходимых средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря.

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Каргапольского муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

6.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Каргапольского муниципального округа по строительству, ЖКХ и развитию территорий Новосёлова С.Л.

Глава Каргапольского муниципального округа					                   Е.Е. Ленков

Приложение 1

к            постановлению           Администрации

Каргапольского      муниципального      округа

Курганской   области   от 31. 01. 2023 г.  №  79

«Об       оснащении       территорий       общего

пользования         первичными        средствами

тушения       пожаров     и    противопожарным

инвентарем     на  территории  Каргапольского

муниципального округа»

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Каргапольского муниципального округа

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порошковый огнетушитель ОП-4 (или аналогичный) | ящик с песком емкостью 0,5 м³ | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |
| 1. | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1/1 | 1/1/1 |
| 2. | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |
| 3. | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |
| 4. | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1(*) | - | 1 (*) | 1/1/1 (*) |

Примечание:

1. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

2. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей, 1 следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

3. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

4. (*)- устанавливаются в период проживания (летнее время).

5. На стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) рекомендуется вывешивать таблички с изображением инвентаря, с  которым жильцы этих домов могут являться на тушение пожара.

Управляющий делами Администрации

Каргапольского муниципального округа                                                                         А.П. Мурзина

Приложение 2

к             постановлению           Администрации

Каргапольского     муниципального       округа

Курганской   области  от  31. 01. 2023 г.   № 79

«Об     оснащении        территорий        общего

пользования        первичными        средствами

тушения       пожаров    и    противопожарным

инвентарем   на   территории   Каргапольского

муниципального округа»

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования населенных пунктов Каргапольского муниципального округа

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ведро | 2 |
| 2. | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1x1м или ящик с песком | 1 |
| 3. | Лопата штыковая | 1 |

Примечание:

Место хранения и порядок доставки первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря определяется должностным лицом территориального отдела, уполномоченного на решение вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории конкретного населенного пункта.

Управляющий делами Администрации

Каргапольского муниципального округа                                                                         А.П. Мурзина