	
	

	
	

	
	

	Согласовано:

___________________________________________

___________________________________________
	Утверждаю:

Ген.директор ООО «Авангард»

______________________А.М.Петров

«10» января 2024г.




График текущих и капитальных ремонтных работ на котельных и тепловых сетях ООО «АВАНГАРД» по

 с.Чаши, с.Брылино, д.Деулина на 2025г.

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид работ
	Кол-во
	Срок проведения работ
	Ответственный исполнитель

(ФИО)
	Необходимые материалы
	Примерная стоимость (руб.)

	1
	Котельная с. Чаши
	
	
	
	
	
	


	
	теплотрассы 

с. Чаши
	1. Снятие, диагностика и ремонт запорной арматуры

2. Ремонт тепловых колодцев

3. Утепление тепловых сетей

4. Замена теплосетей:

· От котельной до ул.Нефтянников

· ул.Нефт.13-Нефт.8

· ул.Нефт.13-ул.Глебова

· ул.Совет.- СОШ

· от Колледжа до Сов.2а

· ул.Советская-Муз.школа

· от котельной до колледжа
	43 шт

14 шт

3000 м

д.219 -115м  

д.159-80м, д.108-100м, д.76-30м

д.159-230м

д.159-50м

д.76-100м

д,32-20м

д/у 150-500м
	июль-август

июль-август

июль-сентябрь

июнь

июнь-сентябрь
	Житников А.М.
	
	45 000

98 000

180 000

230 000 

220 000

265 000

70 000

110 000

40 000

4 000 000


	2
	Котельная с.Брылино
	Снятие запорной арматуры для диагностики

Снятие манометров и КИП и А для поверки

Разборка, чистка и 

ремонт котла ПН-0,8, 

Диагностика насосного оборудования

Замена взрывных клапанов
Ремонт и регулировка предохранительных сбросных клапанов

Установка сбросного

 электромагнитного клапана


	6 кг/см3-1шт.

ЭКМ 6кг-4шт

ЭКМ 1кг-1шт.

1 кг -6шт.

СТГ-1

Тягонапоромер -2шт.

ТГП-2шт.

1шт.

4шт.

2шт.

3шт.


	25.05-28.05

25.05-31.05

июнь-июл

май-июнь
июль
июль


	Житников А.М.
Демидов Н.А.
Житников А.М.
.
	
	140 000

25000

3500

45000

15000

3500

2500



	
	
	Ревизия и осмотр тепловых сетей и запорной арматуры
	д/у 150 – 180м

д/у 100 – 220 м
	сентябрь

сентябрь 
	Житников А.М.
	
	35000

5000



	3
	Котельная с.Деулина
	Снятие запорной арматуры для диагностики

Снятие манометров и КИП и А для поверки

Обслуживание и чистка (промывка) котлов КЧМ, ремонт после опресовки

Диагностика насосного оборудования, ремонт насоса подпитки и сетевого
Замена взрывных клапанов
Ремонт и регулировка предохранительных сбросных клапанов
Окрашивание внутренних трубопроводов

Реконструкция системы автоматики
	ду  80-4 шт.

6 кг/см3-2шт.

ЭКМ 6кг-2шт

СТГ-1

3шт.

4шт.

1 шт

1шт.


	июнь
июнь
июнь

июнь

июнь

июль-август

июль-август

сентябрь


	Бабкин С.А., Шахматов С.А
Демидов Н.А.
Бабкин С.А., Шахматов С.А
Бабкин С.А., Шахматов С.А
Бабкин С.А., Шахматов С.А
	
	5500

3500

15000

15 000

3 500

1 500

55 000

10 000

320 000

	
	
	Ремонт теплового колодца

Замена шарового крана 


	1 шт

д/у 50 – 1 шт


	июнь

июнь


	Житников А.М.
	
	5000

3500




График текущих и капитальных ремонтных работ на скважинах и водопроводных сетях ООО «Авангард» на 2025г.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид работ
	Кол-во
	Срок проведения работ
	Исполнители работ (ФИО)
	Необходимые материалы
	Примерная стоимость (руб.)

	1. 
	Скважина (осинники)
	Ежегодное обслуживание электрооборудования (чистка и протяжка контактов, продувка корпусов пускателей, очистка внутри щитов, замена по необходимости автоматов), трубопроводов (проверка запорной арматуры, обратных клапанов, осмотр подводящих трубопроводов)
	1 скважина
	Июнь 2024
	Аварийно-ремонтная бригада
	
	15000

	2. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Строительство Надскважинных сооружений для новых скважин 
	Строительство домиков 3х3м
	Строения 3х3х2,5м -2шт.
	Май-август 2024г.
	Аварийно-ремонтная бригада
	Пеноблок 20м3, Шифер 35 листов,

170 м2 профнастил, 8 м3 утеплитель
	230 000

	4. 
	Замена водопровода от скважины до котельной
	Замена трубопроводов и арматуры
	600м
	Июнь-сентябрь 2024
	Аварийно-ремонтная бригада
	Труба д.63 П/э-600м, шар кран д.50-2шт.
	450 000

	5. 
	Очистные сооружения 
	Приобретение и монтаж новой установки очистки
	1шт.
	Июнь-сентябрь 2024
	Аварийно-ремонтная бригада
	1 установка «Гейзер»
	500 000


                                  Итого:  1605 000 руб. Из них средства бюджета- 1360 000 руб. средства ООО «Авангард»- 245 000 руб.
График текущих и капитальных ремонтных работ на канализационных сетях на 2025г.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид работ

	1. 
	КНС №1
	1. Капитальный ремонт электрооборудования

2. очистка резервуара

3.Установка погружных насосов
4. Ремонт здания КНС

	2. 
	КНС № 2 
	1. . Капитальный ремонт электрооборудования

2. Замена резервуаров

3.Установка погружных насосов
4. Капитальный ремонт здания КНС

	3. 
	КНС № 3
	1.Ежегодное обслуживание электрооборудования (чистка и протяжка контактов, продувка корпусов пускателей, очистка внутри щитов, замена по необходимости автоматов), трубопроводов, насоса, (проверка запорной арматуры, обратных клапанов, осмотр подводящих трубопроводов)
2. Утепление фасада

3. Очистка резервуаров

	4. 
	Очистные сооружения
	Разработка проекта и проведение реконструкции очистных сооружений


6

