	Согласовано:

___________________________________________

___________________________________________
	Утверждаю:

Ген.директор ООО «ТЕПЛО РЕСУРС»

______________________А.М.Петров

«10» января 2025г.




График текущих и капитальных ремонтных работ на котельных и тепловых сетях ООО «ТЕПЛО РЕСУРС» на 2025г.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид работ
	Кол-во
	Срок проведения работ
	Исполнители работ (ФИО)
	Необходимые материалы
	Примерная стоимость (руб.)

	1. 
	Котельная № 1 (Центральная)
	Диагностика запорной арматуры
Снятие манометров и КИП и А для поверки
Обслуживание и чистка (промывка), опрессовка котлов FEROLLI, 
Диагностика насосного оборудования

Замена взрывных клапанов
Ремонт и регулировка предохранительных сбросных клапанов
1. Капитальный ремонт дымовых труб ( демонтаж одной трубы, прокладка дымоходов к другой)
4.Ремонт штукатурки стен и окраска
Замена окон.

5. Обвязка твердотопливного котла.

6. Ремонт дымососа.

7. Разборка неиспользуемой части здания
	Д.250- 7шт.
Д.200-1 шт.

Д.150-4 шт.

Д.80-3 шт.

Д.50-11 шт.

Д.40-3 шт.

6 кг/см3-2шт.

ЭКМ 6кг-1шт

10 кг -2шт

2,5 кг-1 шт.

СТГ-1

2шт.

5 шт.

40х40- 4шт.

2 шт.

д.830

1шт.
	25.05.-27.05
25.05

28.05-01.06

15.06-17.06

18.06

Июнь-август

	Бабкин С.А., Шахматов С.
Демидов Н.

Бабкин С.А., Шахматов С.

Демидов Н.

Бабкин С.А., 
Шахматов С.

Демидов Н.

Бабкин С.А., Шахматов С.


	Болты д.16 с гайками- 96шт.
Болты д.14 -80 шт.

Набивка сальниковая -40 м

Листовой асбест, асбестовый шнур, промывочный химикат
Сальниковая набивка-5м., смазка

Листовой асбест 2 мм -1м2

Цемент, песок, родбанд
Труба д.110-20м, задвижки д. 100-2шт.
	23000
3500

8000

15000

3000

4000

380000

180000

50000

10000

300 000

	2. 
	Котельная № 2 (Юбилейная)
	Диагностика запорной арматуры 
Снятие манометров и КИП и А для поверки

Диагностика и обслуживане насосного оборудования

Замена взрывных клапанов
Обслуживание и чистка (промывка), опрессовка котлов RIELLO
Ремонт и регулировка предохранительных сбросных клапанов

Поверка газового счетчика ИРВИС

Установка датчика перепада давления
Косметический ремонт изнутри и снаружи
1.Техническое перевооружение котельной (установка дополнительного котла 1,8 мВт
2. Реконструкция тепловой камеры с заменой запорной арматуры 
	Д.150-2 шт.

Д.100-8шт.

6 кг/см3-6шт.

4 кг -1шт

газоанализатор

4шт.

40х40- 2шт.

2шт.

1шт.

1шт.

1шт.
	21.06-22.06
22.06

23.06.-24.06

25.06
Июнь

июль
	Бабкин С.А., Шахматов С.
Демидов Н.
	Болты д.16 с гайками- 16шт.

Болты д.14 -48 шт.

Набивка сальниковая -16 м

Сальниковая набивка-4м., смазка

Листовой асбест 2 мм -1м2
Химикат 5л.

	5000
3800

10000

3000

13000

10000
18 000

10 000

50000

9500000

80000



	3. 
	Котельная № 3 (база)
	Снятие запорной арматуры для диагностики

Снятие манометров и КИП и А для поверки

Разборка, чистка и 
ремонт котлов ПН-0,8, КВа-1,15
Диагностика и обслуживание насосного оборудования, капитальный ремонт 2-х насосов подпитки
Замена взрывных клапанов
Ремонт и регулировка предохранительных сбросных клапанов

Поверка газового счетчика ИРВИС
	Д.150-8 шт.

Д.100-8 шт.

Д.80-4 шт.

Д.50-5 шт.

6 кг/см3-1шт.

ЭКМ 6кг-4шт

ЭКМ 1кг-1шт.

1 кг -6шт.
СТГ-1
Тягонапоромер -2шт.

ТГП-2шт.

2шт.

1 шт.

4шт.

3шт.

1шт.
1шт.

	25.05-28.05
25.05-31.05

01.06-21.06

22.06-24.06
25.06-28.06
Июнь
Июль  
	Силин А

Петров М.

Демидов Н.
Силин А

Верзилов М.
Силин А

Новиков А.

Силин А

Новиков А.
Демидов Н.

	Болты д.16 с гайками- 64шт.

Болты д.14 -72 шт.

Набивка сальниковая -35 м

Асбест порошок, асбестовый шнур, жидкое стекло, кирпич огнеупорный 0,5м3, железо 60х40х10мм – 3шт.
Сальниковая набивка-5м., смазка

Листовой асбест 2 мм -4м2

	12500
8000

25000

5500

4000

1000
18 000

	4. 
	Котельная № 4 (ЦРБ)
	Снятие запорной арматуры для диагностики

Снятие манометров и КИП и А для поверки

Обслуживание, чистка котлов, 
Диагностика и обслуживание насосного оборудования, капитальный ремонт 2-х насосов
Замена взрывных 
Клапанов 
Ремонт и регулировка предохранительных сбросных клапанов
Ремонт дымовой трубы (укрепление фундамента)
Установка датчика перепада давления газа
Ремонт кровли

Косметический ремонт стен (штукатурка, покраска)
	Д.150-5 шт.

Д.100-9 шт.

Д.80-15 шт.

Д.50-19 шт.

6 кг/см3-1шт.

ЭКМ 6кг-4шт

ЭКМ 1,6кг-2шт.

1 кг -6шт.

4кг-2шт.

100кг.-2шт.

СТГ-1

Тягонапоромер -1шт.

ТГП-1шт.

2шт.

1 шт.

6шт.

3шт.

2шт.
1шт
Замена мягкого покрытия и стяжки
	25.05-31.05
25.05

03.06-21.06

05.06-06.06

Июнь-август
Июнь-август
Июль

Июль-август
	Любар В.
Кубасов А.
Демидов Н
Кубасов А.

Кубасов А.


	Болты д.16 с гайками- 40шт.

Болты д.14 -144 шт.  Набивка сальниковая -55 м

Сальниковая набивка-6м., смазка

Листовой асбест 2 мм -2м2

Электроды, железо листовое 3мм толщ- 2 м2, Цемент, кирпич, швеллер

	24000
8500

5000

6000
15 000
4000
3000
55000

15000
650000

130000

	5. 
	Котельная № 5 (Первомайская)
	Снятие запорной арматуры для диагностики

Снятие манометров и КИП и А для поверки

Обслуживание и чистка (промывка) котлов КЧМ-5К, ремонт после опрессовки

Диагностика и обслуживание насосного оборудования, капитальный ремонт насоса
Замена взрывных клапанов
Ремонт и регулировка предохранительных сбросных клапанов
Косметический ремонт (покраска стен и фасада, ремонт 
пола, отмостки)

Заглубление теплотрассы
	Д.100-2 шт.

Д.50-3 шт.

6 кг/см3-2шт.

ЭКМ 6кг-2шт

СТГ-1

3шт.

3шт.

40х40- 2шт.

3м3
	28.06-29.06
25.05-31.05

30.05-01.06
02.06-03.06
03.06-03.07
04.06

	Бабкин С.А., Шахматов С.

Демидов Н.

Бабкин С.А., Шахматов С.

Демидов Н.

Бабкин С.А., Шахматов С.

Демидов Н.

Бабкин С.А., Шахматов С.


	Болты д.14 с гайками- 24шт.

Набивка сальниковая -5 м, шаровый кран д.15-3шт. 

Листовой асбест, асбестовый шнур

Секция после опрессовки, химикат
Сальниковая набивка-3м., смазка

Листовой асбест 2 мм -1м2

Краска

	7500
1500

15500

38000

2000

1000

3500

55000
25000



	6. 
	Котельная № 6 (Механизаторов)
	Снятие запорной арматуры для диагностики

Снятие манометров и КИП и А для поверки

Обслуживание и чистка (промывка) котлов КЧМ-5К, ремонт после опресовки

Диагностика насосного оборудования, ремонт насоса подпитки
Замена взрывных клапанов

Ремонт и регулировка предохранительных сбросных клапанов
Косметический ремонт (покраска фасада, ремонт отмостки)
	Д.50-2 шт.

6 кг/см3-2шт.

ЭКМ 6кг-2шт

СТГ-1

5шт.

3шт.

40х40- 2шт.

.
 1шт.
1шт.


	15.06-16.07
25.05

26.05
27.05-28.05
07.06
07.06

05.03


	Бабкин С.А., Шахматов С.

Демидов Н.

Бабкин С.А., Шахматов С.

Демидов Н.

Бабкин С.А., Шахматов С.

Демидов Н.

Бабкин С.А., Шахматов С.


	Болты д.12 с гайками- 8шт.

Набивка сальниковая -5 м, 

Листовой асбест, асбестовый шнур

Секция после опрессовки

химикат
Сальниковая набивка-3м., смазка

Листовой асбест 2 мм -1м2


	5000
1500

18000

10000

3000

1000

50 000


	7. 
	Котельная № 7 (Горького)
	Снятие запорной арматуры для диагностики

Снятие манометров и КИП и А для поверки

Обслуживание и чистка (промывка) котлов КЧМ-5К, ремонт после опресовки

Диагностика насосного оборудования, ремонт насоса подпитки и сетевого
Замена взрывных клапанов
Ремонт и регулировка предохранительных сбросных клапанов
Косметический ремонт
	Д.100-4 шт.

6 кг/см3-2шт.

ЭКМ 6кг-2шт

СТГ-1

3шт.

3шт.

40х40- 2шт.

1шт.
	2.08
25.05

04.05
10.06-

11.06
	Бабкин С.А., Шахматов С.

Демидов Н.

Бабкин С.А., Шахматов С.

Демидов Н.

Бабкин С.А., Шахматов С.

Демидов Н.

Бабкин С.А., Шахматов С.
	Болты д.14 с гайками- 24шт.

Набивка сальниковая -4 м, 

Листовой асбест, асбестовый шнур

Секция после опрессовки, химикат
Сальниковая набивка-3м., смазка

Листовой асбест 2 мм -1м2
Цемент
	10000

1500

8000

25000

1500
1000
12000

	8. 
	Котельная № 8 (Крупской)
	Снятие запорной арматуры для диагностики
Установка 2 новых задвижек
Снятие манометров и КИП и А для поверки

Обслуживание и чистка (промывка) котлов КЧМ-5К, ремонт после опресовки, капитальный ремонт котла
Диагностика насосного оборудования
Кап. ремонт сетевого насоса
Замена взрывных клапанов
Ремонт и регулировка предохранительных сбросных клапанов
	Д.100-2 шт.

Д.50-3 шт.

Д.80 2шт.
6 кг/см3-2шт.

ЭКМ 6кг-2шт

СТГ-1

4шт.

1шт

3шт.

40х40- 2шт.


	10.06-11.06
26.05

05.05
26.06-27.07
30.08
	Бабкин С.А., Шахматов С.

Демидов Н.

Бабкин С.А., Шахматов С.

Бабкин С.А., Шахматов С.

Демидов Н.

Бабкин С.А., Шахматов С.

	Болты д.14 с гайками- 14шт.

Набивка сальниковая -1,5 м, 
2 задвижки д.80, 4 флянца, болты 16шт.
Листовой асбест, асбестовый шнур

Секция после опрессовки, химикат
Сальниковая набивка-3м., смазка

Листовой асбест 2 мм -1м2
	12500
20000
2500

18000

40 000
35000

20000
1500

1000



	9. 
	Котельная №9 ул.Гагарина
	Обслуживание и чистка (промывка) котлов КЧМ-5К, ремонт после опресовки
Снятие манометров и КИП и А для поверки
Опрессовка задвижек

	3шт.

10кПа-1шт.
ЭКМ 6кг-2шт


	05.06.

26.05
	Кубасов А.

Демидов Н.
	
	15000

2000

5000

	10. 
	Котельная № 10 (Советская)
	Диагностика запорной арматуры методом опрессовки
Снятие манометров и КИП и А для поверки

Разборка, промывка, чистка и ремонт котлов FEROLLI
Ремонт обшивки, установка сервоприводов, замена смотрового глазка
Замена вентилятора горелки и контроллера
Диагностика насосного оборудования
Замена взрывных клапанов, ремонт дымохода при выходе из котлов
Поверка газ. Счетчика ИРВИС

Установка датчика перепада давления газа и аккумулятора
Косметический ремонт (штукатурка, покраска стен, ремонт отмостки, покраска фасада)
Ремонт крыши
	Д.150-2 шт.

Д.100-8шт.

Д.80-1 шт.

Д.50-1 шт.

6 кг/см3-2шт.

ЭКМ 6кг-1шт

1 кг -1шт

СТГ-1

2шт.

3шт.

40х40- 2шт.

1шт.
1шт.
1 бак подпитки
	15.06-16.06
25.05

14.06-15.06
14.06.-15.06
17.06
Июль

август
	Бабкин С.А., Шахматов С.

Демидов Н.

Бабкин С.А., Шахматов С.

Демидов Н.

Бабкин С.А., Шахматов С.

Демидов Н.

Бабкин С.А., Шахматов С.

Демидов.Н.
	Болты д.16 с гайками- 96шт.

Болты д.14 -80 шт.

Набивка сальниковая -40 м

Листовой асбест, асбестовый шнур д.25-40м, асбест квадрат д.20-20м
Листовое железо 0,5мм-3,5 м2, сервоприводы, химикат
Сальниковая набивка-3м., смазка

Листовой асбест 2 мм -1м2


	6000
4000
253000

2000

1500

56000

18 000

45 000

150 000
450 000

	11. 
	Котельная № 11 (Школьная)
	Диагностика запорной арматуры методом опрессовки
Снятие манометров и КИП и А для поверки

Промывка, опрессовка, чистка котлов FEROLLI
Диагностика насосного оборудования

Замена взрывных клапанов, чистка дымохода

 Ремонт резервуара подземного
Косметический ремонт (покраска, ремонт отмостки)
Выравнивание фундамента котла 
	Д.150-4 шт.

Д.100-8шт.

Д.50-4 шт.

ЭКМ 6кг-3шт

1 кг -2шт

СТГ-1

2шт.

2шт.

40х40- 4шт.


	18.06-19.06
25.05

19.06-20.06
19.06.-20.06
16.06
июнь
	Бабкин С.А., Шахматов С.

Кубасов А

Демидов Н.

Бабкин С.А., Шахматов С.

Любар В.

Кубасов А

Бабкин С.А., Шахматов С.

Кубасов А

Бабкин С.А., Шахматов С.

Кубасов А


	Набивка сальниковая -5 м

Листовой асбест, асбестовый шнур д.25-40м, асбест квадрат д.20-20м, химикат
Сальниковая набивка-2м., смазка

Железо, электроды

	15000
3000

18000

4000

4500

25 000
80000

30000

	
	Котельная № 12
	Замена входной двери
	
	
	
	
	15000

	1. 
	Теплосеть ул.Школьная
	Перенос теплотрассы от котельной до Школы
	Труба д.150-300м
	21.06
	Рем группа
	Труба д. 150-300м
	1053000

	2. 
	Теплосеть Горького 29-33
	Замена трубопроводов 146м, запорной арматуры 10 шт., ремонт колодцев 2шт.
	д.159-146м

2 шт д.80, 

2шт. д.100,

2шт. д.150

4 шт.д.50
	
	Аварийно-ремонтная бригада
	Труба д.150-146м

Задвижки д.50 -4шт.

д.80-2 шт.

д. 100-2ш.

д.150-2 шт.

кольца ж/б 2м-4шт.

крышка ж/б – 2шт.

дно ж/б – 2шт.
	876947,2

	3. 
	Теплосеть Комсомольская 18-Калинина 38
	Замена трубопроводов 325 м, запорной арматуры 6 шт
	Труба д.273-320 м 


	
	Аварийно-ремонтная бригада
	Труба д.273-320м

Задвижки 

д.300-2 шт.

д. 80-2шт.

кольца ж/б 2м-2шт.

крышка ж/б – 1шт.

дно ж/б – 1шт.
	2 600 000

	4. 
	Теплосеть ул.Калинина 37-45
	Замена трубы д.133 замена задвижек д.150, ремонт колодцев, замена гребенок
	200м
	
	Аварийно-ремонтная бригада
	Труба д.133 – 200м

Задвижки д.150-4шт., кирпич-1200шт.
	800 000

	      5.


	Теплосеть ул.Юбилейная до котельной №3 переход через ул.Мира
	Прокладка трубы д.150, ремонт колодца (замена плиты перекрытия), установка задвижек д.150, 100, замена гребенок
	330м
	
	Аварийно-ремонтная бригада
	Труба стальная 

Д.159 – 330м
	1328279,8

	6.
	Работы на теплосетях первоочередной важности
	Замена труб по ул.Сиреневая 13 возле ЦРБ, Комсомольская 31, пер.Западный, Калинина 43, ремонт запорной арматуры ул.Калинина 37, Комсомольская 11, Механизаторов 2, Солнечная 5, ремонт колодцев Солнечная 5, Механизаторов 2, Первомайская, 16, Комсомольская 18, Калинина 31, Горького, Комсомольская, Юбилейная 2, Мира 5 А, 5Г, 5Ж, 8 Марта 25, Щорса, Горького 72, Мира 11А, Советская 9-11, Клубная
	
	
	Аварийно-ремонтная бригада
	
	638 194

	8.
	Теплосеть Механизаторов
	Замена и ремонт арматуры,

 замена теплотрассы и водопровода до Механизаторов 1. 

Замена теплотрассы до демидова.

Замена теплотрассы от котельной до колодца Механизаторов, 4.

	9.
	Теплосеть Горького
	Выпуск из котельной до общаги, запорная арматура у общаги замена, колодец 71 А, проверка каждого дома на наличие отключающих приборов.

	10.
	Теплосеть Первомайская
	Закопать трассу у котельной, поставить задвижки на т/с в сторону тройки. Обследование теплотрасс.

	11. 
	Теплотрасса Крупская
	Замена теплотрассы переход через дорогу до теплокамеры


ИТОГО      Котельные 14 204 000 руб. (2 729 000 текущий, 11 475 000 капитальный)   Теплотрассы 7 798 094 руб.

График текущих и капитальных ремонтных работ на скважинах и водопроводных сетях ООО «ТЕПЛО РЕСУРС» на 2025 г.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид работ
	Кол-во
	Срок проведения работ
	Исполнители работ (ФИО)
	Необходимые материалы
	Примерная стоимость (руб.)

	1. 
	Скважина № 1,2,3
	Ежегодное обслуживание электрооборудования (чистка и протяжка контактов, продувка корпусов пускателей, очистка внутри щитов, замена по необходимости автоматов), трубопроводов (проверка запорной арматуры, обратных клапанов, осмотр подводящих трубопроводов)
	3 скважины
	Июнь 2024
	Аварийно-ремонтная бригада
	
	15000

	2. 
	Скважина №7, 21-561 
	Ежегодное обслуживание электрооборудования (чистка и протяжка контактов, продувка корпусов пускателей, очистка внутри щитов, замена по необходимости автоматов), трубопроводов (проверка запорной арматуры, обратных клапанов, осмотр подводящих трубопроводов)
	2 скважины
	Июнь-сентябрь 
	Аварийно-ремонтная бригада
	
	15000

	3. 
	Скважина д.Храмова, д.Шабарчина, д.Нечунаева, 
	Ежегодное обслуживание электрооборудования (чистка и протяжка контактов, продувка корпусов пускателей, очистка внутри щитов, замена по необходимости автоматов), трубопроводов (проверка запорной арматуры, обратных клапанов, осмотр подводящих трубопроводов)
	4 скважины
	Июнь-сентябрь 2024
	Аварийно-ремонтная бригада
	
	15000

	4. 
	Скважина № 2,3
	Замена подводящего кабеля от скважины № 2 до №3 на провод СИП 4х25,смена опор
	200 м
	Июнь-сентябрь 2024г.
	Аварийно-ремонтная бригада
	Провод СИП 4х25-200м, опоры бетонные 4шт.
	50000

	5. 
	Надскважинные сооружения скважин №1,2,3, 7, 21-561
	Обшивка стен с утеплением и ремонт крыши (замена шифера)
	Строения 3х3х2,5м -5шт.
	Май-август 2024г.
	Аварийно-ремонтная бригада
	Шифер 35 листов,

170 м2 профнастил, 8 м3 утеплитель
	130000

	6. 
	Водозабор
	Обслуживание насосов 4 шт., протяжка чистка контактов электрооборудования, диагностика и обслуживание запорной арматуры
	
	Июнь-июль 2024г.
	Аварийно-ремонтная бригада
	труба д. д.159-15м, д.76-4м, 8 задвижек д.150, 3 задвижки д.100
	65000

	7. 
	Замена водопровода ул.Механизаторов 1
	Замена трубопроводов и арматуры
	60м
	Июнь-сентябрь 2024
	Аварийно-ремонтная бригада
	Труба д.32 П/э-60м, шар кран д.32-1шт.
	26000

	8. 
	Водопровод ул.Горького-пер.Октябрьский
	Прокладка трубопроводов с теплотрассой, замена задвижек
	120м
	Июнь-сентябрь 2024
	Аварийно-ремонтная бригада
	П/Э труба д.32-120м, задвижка д.100, шар.кран д.25-1шт.
	46000

	9. 
	Водопровод пер.Красноуральский-Базарный
	Замена труб д.50
	  50м
	Июнь-сентябрь 2024
	Аварийно-ремонтная бригада
	П/э труба д.50-50м

Шар.кран д.50-2шт., д.20-2шт.
	43000

	10. 
	Водопровод ул.Мира -Школьная
	Замена трубы д.100
	110 м
	Июнь-сентябрь 2024
	Аварийно-ремонтная бригада
	П/э труба д. 100-110м
	180000

	11. 
	Водопровод ул.Кирова 
	Замена трубы д.110
	2,2км
	Май-сентябрь 2025
	Аварийно-ремонтная бригада
	П/э труба д.110
	10650 000

	12. 
	Водопроводные колодцы 
	Капитальный ремонт колодцев и замена запорной арматуры 15 колодцев Фестивальная 6, Луговая-Красина, Горького-Луговая, пер.Красноуральский 5, Береговая-пер.Октябрьский, Комсомольская-Кирова, пер.Уральский-Кирова, Куйбышева-8 Марта, Советская-Кирова, Кирова-Трудовая, Мира-Победы, Юбилейная 5, Мира-Юбилейная, Мира 11А, Октябрьский-Горького
	15шт.
	Июнь-сентябрь 2024
	Аварийно-ремонтная бригада
	7 задвижек д.100, д.150-4шт, д.50-7шт, шар.кран д.50-7шт., 2 гребенки п/э, шар.кран д.25-9шт.
	180000

	13. 
	Работы на водопроводной сети первоочередной важности
	ул.Кирова, ул.Строителей, Мира 5ж, ул.Ленина 75, Костарца, ремонт водопроводного колодца ул.Победы, пер.Крестьянский, пер.Западный, ул.Мира 5Г, д.Храмова, д.Шабарчина, Обустройство скважины ул.Вишневая, Ремон колодцев ул.Мира-Новая, Мира-Победы, ул.Костарца, ул.Серебристая, ул.Механизаторов
	
	январь-декабрь
	Аварийно-ремонтная бригада
	
	668 819


                                                                   Итого:  2 083 819 руб.
График текущих и капитальных ремонтных работ на канализационных сетях на 2024г.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид работ

	1. 
	КНС №1
	1. Ежегодное обслуживание электрооборудования (чистка и протяжка контактов, продувка корпусов пускателей, очистка внутри щитов, замена по необходимости автоматов), трубопроводов (проверка запорной арматуры, обратных клапанов, осмотр подводящих трубопроводов)

2. Устройство межэтажного перекрытия резервуара

3.Установка погружных насосов
4. Устройство ограждения

5. Диагностика и обслуживание фекального насоса

	2. 
	КНС № 2 
	1.Ежегодное обслуживание электрооборудования (чистка и протяжка контактов, продувка корпусов пускателей, очистка внутри щитов, замена по необходимости автоматов), трубопроводов (проверка запорной арматуры, обратных клапанов, осмотр подводящих трубопроводов)

2.Диагностика и обслуживание насоса

3.Косметический ремонт помещений

	3. 
	КНС № 3
	1.Ежегодное обслуживание электрооборудования (чистка и протяжка контактов, продувка корпусов пускателей, очистка внутри щитов, замена по необходимости автоматов), трубопроводов, насоса, (проверка запорной арматуры, обратных клапанов, осмотр подводящих трубопроводов)
2. Утепление фасада

	4. 
	Канализационная трасса ул.Школьная от КНС до колодца
	Замена трубопроводов

	5. 
	Канализационная трасса ул.Горького (начальная школа)
	Замена трубопроводов

	6. 
	Очистные сооружения
	1. Восстановление установок КУ-200:

Ремонт стальных емкостей, устройство перекрытия, обсыпка грунтом.

2. Прокладка подающего коллектора к установкам КУ-200

3. Прокладка сбросного коллектора от КУ-200 до КНС

4. Устройство иловой карты

5.Стройтельство отводного коллектора до иловых карт

6.Строительство павильона над сбросной КНС

7. Установка опоры под камеры на очистных


	7. 
	Первоочередные работы на системе канализации
	Замена труб и установка компенсаторов на сумму 242 126, 58 руб.


 ИТОГО      Котельные 14 204 000 руб. (2 729 000 текущий, 11 475 000 капитальный)   Теплотрассы 7 798 094 руб.

                                        Водопровод 2 083 819 руб.
                  Всего 24 085 913 руб.

Из них бюджет: котельные- 10 980 000 руб.
теплотрассы-7 296 000 руб.
водопровод-10 630 000 руб.
ООО «ТЕПЛО РЕСУРС»: котельные-3 224 000 руб.
теплотрассы-502 000 руб.
Водопровод- 1 253 000 руб.
